Приложение № 2

Техническая спецификация (описание) закупаемых услуг

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3 имени Амира Темира" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

| № п/п | Наименование | Общая площадь (кв.м.) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по обработке чердачных помещений и других деревянных конструкций огнезащитным пропиточным составом | 3000 | услуга | 1 |

Требования:

- Результатом оказанных услуг являются заключение и протокола испытаний деревянных конструкций, обработанные огнезащитным составом подтвержденные независимой лабораторией;

- Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного  слоя с использованием состава составляет 1 года со дня обработки (нанесения);

- Работы по нанесению огнезащитных составов не производить  в отрицательной температуре;

- Срок оказания услуг 15 рабочих дней с даты заключения договора;

- Безопасность обработанных поверхностей после высыхания для людей и животных;

- Высокая огнезащитная и антисептическая эффективность;

- Полный  пакет документов из каждого учреждения

- Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкции с лабораторной экспертизой. согласно заявке заказчика на 3000 квадратных метра.

Услуги по обработке чердачных помещений и других деревянных конструкций объектов образования огнезащитным пропиточным составом c лабораторной экспертизой