**Техническая спецификация**

**Перечень услуг тревожной кнопки:**

Обеспечение учреждения от противоправных действий, с применением средств тревожной сигнализации (ТС), подключенной на пульт охраны круглосуточного централизованного наблюдения (ПЦН) и на пульт ЦОУ РОВД по району Шиели.

Обеспечение передачи событий на пульт охраны круглосуточного централизованного наблюдения посредством нажатия стационарной тревожной кнопки с фиксацией, установленной в помещении Заказчика;

Обеспечение передачисигнала «Тревога» на пульт ЦОУ РОВД по району Шиели для пресечения нападений, хулиганских действий и других правонарушений, и восстановления общественного порядка на объекте Заказчика;

Расходы на годовое обслуживание для тарифного плана для SIM карты 4G ивключены в стоимость услуги.. Отправление SMS-уведомления ответственным лицам (участковым, дежурным территориальных РОВД); Допускается подключение через интернет Заказчика.

Обеспечение технической исправности и работоспособности средств тревожной сигнализации, установленной на объекте Заказчика, в течение всего периода действия договора;

В случае неисправности оборудования поставщик производит ремонт или замену за свой счет;

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации оборудования сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т.д.) – по мере необходимости;

Восстановление работоспособности при внезапном сбое работы системы тревожной сигнализации не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика;

Если тревожная кнопка Заказчика не будет подключен ЦОУ РОВД по району Шиели,то оборудование тревожной сигнализации передается Поставщиком в аренду на срок действия договора. Заказчик несёт полную материальную ответственность за сохранение оборудования в работоспособном состоянии и надлежащем товарном виде.

**Требования к Поставщику:**

1. Наличие лицензии на осуществление охранной деятельности;
2. Наличие оборудования и программного обеспечения, напрямую передающего сигналы тревоги в ЦОУ РОВД по району Шиели объектов, относящихся к уязвимым в террористическом отношении;
3. Наличие сертификата о прохождении подготовки «Антитеррор»
4. Наличие лицензии на осуществление технической деятельности.
5. . Поставщик за свой счет должен с обязательным составлением Акта подключит оборудование Заказчика к Пульту Централизованного Наблюдения (ПЦН), и контрольной проверки их работоспособности. (А также параллельно вывести сигнал охранной сигнализации - тревожной кнопки в Управление/Отдел полиции города/района - для учреждений образования).
6. Наличие пульта централизованного наблюдения (ПЦН) для вывода систем охранной сигнализации - тревожной кнопки в круглосуточном режиме.
7. Обеспечение ежемесячного технического обслуживания системы охранной сигнализации - тревожной кнопки. Техническое обслуживание включает в себя следующие работы и услуги:

а) работы по техническому обслуживанию (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактические работы) по установленному Поставщиком графику один раз в четверть;

б) устранение неисправностей или отказов в работе системы по вызову Заказчика;

в) оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.

1. Осуществление эксплуатационного обслуживания системы охранной сигнализации - тревожной кнопки и устранение неисправности по заявлению "Заказчика" в течение 24 часа.

**Сроки предоставления услуг –** с даты заключения договора до 31.12.2025 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации образования** | **Адрес** | **Наименование услуг** |
| 1 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 153имени Ш.Есеновой" отдела образования районаШиели, управления образования Кызылординской области | Кызылординская область, районШиели, с.Тартогай, Ш.Есенов 2 | Обслуживание, ремонт, при не- необходимости замена тревожной кнопки |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Техникалық сипаттама**

**Дабыл түймесіне қызмет көрсету:**

Тереңкөл ауданы бойынша тәулік бойы орталықтандырылған байқау охра пультіне (ПТН) және АІІБ ЖБО пультіне қосылған дабыл сигнализациясы (КО) құралдарын қолдана отырып, құқыққа қарсы іс-қимылдардан оқыту.

Тәулік бойы орталықтандырылған бақылаудың қашықтан басқару пультіне оқиғалардың берілуін сипаттау, содан кейін тапсырыс үй-жайында орнатылған бекітумен стационарлық треволнивный батырманы қою;

Шабуылдың, бұзақылық әрекеттердің және басқа да құқық бұзушылықтардың жолын кесу және Тапсырыс объектісінде қоғамдық тәртіпті орнату үшін Шиели ауданы бойынша ІІБ ЖБО пультіне "дабыл" сигналын беру сипаттамасы;

4G SIM карталарының тарифтік жоспары үшін Жылдық қызмет көрсету шығындары қызмет құнына кіреді. Жауапты тұлғалардың SMS-хабарламасын басқару (учаскелік, аумақтық ІІБ кезекшісі); Немесе Тапсырыс берушінің дабыл түймесін интернет арқылы Шиели ауданы бойынша ІІБ ЖБО пультіне қосу.

Шарт қолданысының бүкіл кезеңі ішінде тапсырыс объектісінде белгіленген үш жақты сигнал беру құралдарының техникалық жарамдылығын және жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;

Дабыл жабдықтарын пайдалану мәселелерінде Тапсырыс берушіге техникалық көмек көрсету - нұсқама жүргізу, нұсқаулықтар жасау және т. б.) - қажеттілігіне қарай;

Дабыл сигнализациясы жүйелерінің кенеттен істен шығуы кезінде жұмыс тиімділігін арттыру Тапсырыс берушіден тиісті өтініш алған сәттен бастап 24 (екі төрт) сағаттан кешіктірілмей;

Объектіде орнатылған дабыл сигнализациясы жөндеуге жатпай істен шыққан жағдайда Өнім беруші өз есебінен дабыл түймесін шарттың қолданылу мерзіміне жалға береді. Тапсырыс беруші обьектінің жұмыс күйінде және тиісті тауар түрінде сақталуына толық материалдық жауапты болады.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Террористік тұрғыдан байланысты объектілермен Шиелі ауданы бойынша ІІБ ЖБО-ға жіберілген дабыл сигналын қорғау және бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы;

2. "террорға қарсы"даярлықтан өткені туралы сертификаттар

3. Техникалық қызмет көрсету қызметін жүзеге асыруға лицензиялардың болуы.

4. Өнім беруші "Тапсырыс берушінің" объектісін (объектілерін) орталықтандырылған бақылау (ПТН) пультіне қосу актісін және олардың жұмыспен қамтылуын бақылау тексерісін міндетті түрде жасай отырып орталық пультке қосуы тиіс. (Сондай-ақ, күзет дабылы белгісіне параллель - білім беру үшін қалалық/аудандық полиция басқармасына / бөліміне үш жақты түйме).

5.күзет дабылы жүйесін шығаруға арналған орталықтандырылған құлақтандырудың жеке пульттері-тәулік бойы жұмыс істейтін үш жақты түйме.

6.Күзет дабылы жүйелеріне-дабыл түймесіне тәулік сайын техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Техникалық қызмет көрсету келесі жұмыстар мен қызметтерді қамтиды:

а) Тоқсанына бір рет белгіленген кесте бойынша техникалық қызмет көрсету (ішкі тексеру, жұмысты тексеру, профилактикалық жұмыстар) бойынша жұмыстар;

ә) Тапсырыс берушіден хабарлама келгенде 24 сағат ішінде келіп дабыл түймесінің ақауын жою.Жабдықты пайдалануға қатысты мәселелерде Тапсырыс берушіге техникалық көмек көрсету (нұсқама жүргізу), Жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды жасау және т. б.

Қызмет көрсету мерзімі-шарт жасалған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Білім беру ұйымының атауы** | **Мекен-жай** | **Қызметтердің атауы** |
| 1 | Қызылорда облысының білім беру басқармасы, Шиелі ауданы білім беру бөлімінің "Ш.Есенов атындағы № 153 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Тартоғай ауылы, Есенов 2 | Техникалық қызмет көрсету, жөндеу, қажет болмаған жағдайда дабыл түймесін ауыстыру |