**Қазандыққа сервистік қызмет көрсету, бүріккішті тазалау қажетболған жағдайда ауыстыру, қазандық сүзгіш элементтерін тазалау, қазандықты тазалау және агрегаттарды майлау, қазандықты жұмысты параметрге сәйкестендіру, пайданылған газды СО2 деңгейін өлщеу, қазандықтың айналдырғыш сорғышына қызмет көрсету, қазандық электро схемасына қызмет көрсету. Жылу кезеңіне қазандықты дайындау, саны 1 дана. Атқарылатын жұмыстармен байланысты барлық шығындар әлеуетті өнім берушінің құзыретінде. Атырау облысы Махамбет ауданы, Таңдай ауылы, М.Есенбаев к.сі, 22**

Сервисное обслуживание котлов, чистка форсунок при необходимости замена форсунок, чистка фильтров элементов котла. Чистка котлов и смазка агрегатов, регулировка, выставление рабочего параметра котла, измерение уровня СО2 выхлопного газа, обслуживание циркуляционного насоса котла, обслуживание электросхем котла. Подготовка котла к отопительному сезону в количестве 1 штук. Все расходы связенные с выполнением монтажных работы за счет поставщика. Атырауская область, Махамбетский район, с.Тандай, ул.М.Есенбаев 22