Приложение 2

Технические требования на обслуживанию пожарной сигнализации

1. Перечень работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включает в себя:

- Профилактический внешний осмотр системы, удаление пыли, грязи, следов коррозии с поверхностей клемм и предохранителей раз в квартал.

- Проверка напряжения источника резервного и основного питания еженедельно.

- Проверка исправности предохранителей, надежность крепления клемм и проводов еженедельно.

- Проверка качества заземления раз в квартал.

- Проверка работоспособности системы путем имитации срабатывания еженедельно.

- Проверка работоспособности системы при отключении основного питания раз  в квартал.

- Измерение сопротивления изоляции еженедельно.

- Проверка программного обеспечения и настроек системы в целом еженедельно.

Приложение к технической спецификации

| № п.п. | Наименование объектов | Адрес | Ед. изм. м2 | Цена за услугу | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное государственное учреждение "Кабинет психолого-педагогической коррекции №4" отдела образования Исатайского района Управления образования Атырауской области" | Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау ул.Т.Мусагалиева, здание 5 |  |  | C Февраля 2025года по 31 декабря 2025 года |

Ззовармолриммсвыы