**Техническая спецификация**

**на государственные закупки услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов**

**Техническая характеристика оказываемых услуг:**

- откачка выгребных ямсептиков и туалетов,

- промывка под высоким давлением,

- механическая чистка, чистка тросом,

отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки (места).

В общем за год 30 рейсов.

**Услуги оказываются** спецтехникой(10 тонновым ассенизатором).

Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и соответствовать всем требуемым нормам безопасности.

**Сроки оказания услуги:** Услуги оказываютсяежемесячно, не менее 3 раза в месяц по заявке Заказчика по 31 декабря 2025 года.

**Место оказания Услуг: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, с.Шетпе Жана Орпа**

.

**Техникалық ерекшеліктер**

**кәріз желілерін,құдықтарды, септиктерді сору,**

**тазалау қызметін мемлекеттік сатып алуға**

**Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:**

-дәретханалардың шұнқырларын ,септиктерді,сору,

- жоғары қысымды жуу

-механикалық тазалау, арқанмен тазалау

Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.

Қызмет арнайы техникамен (Ассенизатор 10 тонналык) көрсетілуі тиіс.

Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс.
Барлығы жылына 30 рейс.

**Қызмет көрсету мерзімі:** Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша айына 3 реттен кем емес 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін көрсетіледі.

**Қызмет көрсететін орын: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, с.Шетпе Жана Орпа**