Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию 2-х газовых котлов — марки «КВа 535RG» с горелками типа Ecoflam, по адресу: Западно Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский с/о, с. ” Шоптиколь”, ул. Бейбитшилик 1

Техническое обслуживание газового котла проводит ежемесячно.

Контроль состояния топочной камеры котла и чистка по необходимости. Осмотр и проверка правильности эксплуатации оборудования.

Проверка состояния газоходного тракта от котла до входа в дымовой тракт здания. Техническое обслуживание горелки.

Проверка технического состояния газового оборудования горелки.

Измерение давления подсоединения газа.

Чистка фильтров,

Проверка герметичности присоединения горелки к котлу.

Проверка исправности системы автоматики, датчиков и термостатов котла.

Пёоверка автоматики безопасности, настройка по необходимости. Проверка автоматики безопасности и регулирования котла, настройка по необходимости. Проверка питающего напряжения. Осмотр котла в рабочем состоянии

Очистку газовых котлов проводить дважды в год

Срок оказание услуг: со дня подписания договора с 1 января по 15 апреля и с 15 октября по 31 декабря 2025 года.