|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | техническое обслуживание системы камер видеонаблюдения |  | **Заказчик: "Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО**Услуги по техническому видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Техобслуживание видеокамер - комплекс регламентных работ по поддержанию видеокамер, устройств обработки видеосигнала и других компонентов системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии- полная диагностика всей системы, вытекающие из диагностики ремонт и/или замена неработоспособных видеокамер, видеорегистраторов , мониторов, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов системы на исправные однотипные или функционально-эквивалентные, в случае выхода из строя и отсутствия возможности ремонта за счет поставщика .- внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания; - тестирование видеосервера (видеорегистратора) и камер на работоспособность; проверка функций записи и воспроизведения по всем каналам;- проверка настроек камеры (крепеж, угол обзора, резкость наведения). - проверка кабельно-проводниковой системы на наличие порезов и обрывов; - очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; - очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; - замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения; - очистка внутренней поверхности корпуса видеосервера (видеорегистратора);Дополнительные требования к потенциальному: Поставщику Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика: с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, в случае необходимости и по заявке Заказчика в выходные дни.Срок оказания услуг со дня вступления в силу договора по 31.12.2025Место оказания услуг ЗКО,Чингирлауский район, с Чинирлау,ул Клышева 101 А | **Тапсырыс беруші: БКО әкімдігіденешыңықтыружәне спорт басқармасының "Шыңғырлауауданыныңбалалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ** Техникалық бейнебақылау және соған ұқсас жабдық бойынша қызметтер Бейнекамераларға техникалық қызмет көрсету - бейнекамераларды, бейне сигналдарды өңдеу құрылғыларын және бейнебақылау жүйесінің басқа да құрамдастарын жұмыс жағдайында ұстауға арналған ағымдағы техникалық қызмет көрсету кешені - жұмыс істемейтін бейнекамераларды, бейнетіркегіштерді, мониторларды, құрылғыларды, блоктарды, платаларды, кабельдерді, сымдарды және жүйенің басқа да құрамдас бөліктерін диагностикалау, жөндеу және/немесе бір типті қызмет көрсетілетіндерге ауыстыру нәтижесіндегі бүкіл жүйені толық диагностикалау. немесе функционалдық балама, істен шыққан жағдайда және жеткізушінің есебінен жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда. - механикалық зақымданудың, коррозияның, бекіткіштердің беріктігіне және т.б. болмауына сыртқы сараптама. жүйенің құрамдас бөліктері: бейнекамералар, коммутация орталықтары, бейнесервер (бейнетіркегіш), мониторлар және қоректендіру көздері; - бейнесерверді (бейнетіркегіш) және камераларды өнімділікке тестілеу; барлық арналарда жазу және ойнату функцияларын тексеру; - камера параметрлерін тексеру (монтаждау, көру бұрышы, меңзеудің анықтығы). - кабельді және сым жүйесін кесу мен үзілуді тексеру; - ресурстары таусылған немесе жарамсыз болып қалған элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру; - линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазалау; көше қаптамалары мен күмбездерін шаң мен кірден тазалау; - бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректену кернеуін өлшеу; - бейнесервер (DVR) корпусының ішкі бетін тазалау Потенциалға қойылатын қосымша талаптар: Жеткізуші Мердігер Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында қызметтерді көрсетуді қамтамасыз етуі керек: қажет болған жағдайда және тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. Тұтынушыға демалыс күндері.Кызмет көрсету мерзімі шарт күшіне енген куннен бастап 31.12.2025 дейін.Кызмет көрсту орыны: БКО,Шыңғырау ауданы, Шыңғырлау ауылы, Клышев көшесі 101 А |