Кәріз жүйелеріне қызмет көрсету бойынша техникалық ерекшелік

Техникалық қызмет көрсету-кәріз жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін профилактикалық және жөндеу жұмыстарының кешені мыналарды қамтиды:

* Су тасқынына немесе үй-жайлардың зақымдалуына әкелетін кәріз жүйелеріндегі ағындарды жою.

• Апатты оқшаулау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажет болса, авариялық учаскені ажырату және одан суды ағызу.

* Кәріздің ішкі және сыртқы жүйесіндегі бітелулерді тексеру және жалпы пайдалану орындарында кабельдің көмегімен қолмен тазалау арқылы жою (бітелуді жою үшін арнайы техниканы қолдану қажет болған жағдайдан басқа).

* Кәріз желілерін жуу.

*Мектеп  аумағындағы құдықтарды тазарту.

* Кәріз құбырларын немесе пішінді бөлшектерді ауыстыру.

* Сыртқы және ішкі кәріз желілеріне уақтылы және тиісті техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

* Зақымдану және чип болған жағдайда Раковиналарды, қол жуғыштарды, жуу цистерналары бар дәретханаларды ауыстыру.

* Дәретхананың су төгетін резервуарының арматурасын ауыстыру.

* Сифондарды, кәріз ағындарын ағызатын сұйылту жүйесін тазалау

* Бекіту арматурасын (ысырманы, клапанды) тексеру.

* Аптасына бір рет инженерлік жабдықты тексеру.

* Сыртқы және ішкі кәріз желілеріне тиісті техникалық қызмет көрсетуге жауапты болу;

Барлық жұмыстар жеткізушінің материалынан жүзеге асырылады.

Қызмет көрсететін ұйымның логотипі бар құралдар, жабдықтар, арнайы киімдер, жеке қорғаныс құралдары, кәріз жүйелеріне қызмет көрсету және пайдалану кезінде қажетті көлікпен қамтамасыз етуді қызмет көрсететін ұйым қамтамасыз етеді.

Тәуліктің кез келген уақытында кәріз жүйелерінің авариялық жағдайларын жою. Қызмет көрсетуші (слесарь-сантехник) Тапсырыс берушіге жұмыс және демалыс күндері тегін шығуы Тапсырыс берушінің талабы бойынша өтінім түскен сәттен бастап 1 сағат ішінде Орындаушының персоналы Тапсырыс берушіге инженерлік желілер (су құбыры, кәріз, жылу) жұмысының кенеттен істен шығуын жою үшін келуге міндетті. Жұмыстарды жүргізу туралы өтінімге ден қою уақыты жұмыс уақытының бір сағаттан аспауға тиіс.

Орындаушының штатында тұрақты негізде аттестатталған білікті жұмысшы персоналы болуға міндетті: ИТР-дан, слесарь-сантехникадан, электрмен дәнекерлеушілерден жауапты өкілдер, 2025 жылы арнайы жұмыстарға жіберіле отырып, оларға қауіпсіздік бойынша жоғары талаптар, тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары, тұтынушылардың жылу тұтыну қондырғылары мен жылу желілерін пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары қойылады (қызметкерлердің жұмыс өтілі кемінде 3 жыл). 2025 жылға арналған медициналық комиссия қызметкерлерінің болуы

| № | Жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы | Ед. изм. | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 кәріз желілеріне ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуге кіретін қызметтер тізбесі - жекелеген зақымдалған орындарды жөндеу (1 метрге дейін) - кәріз желілерін 5 айда 2 рет толық жуу - кәріз желісін 5 айда 2 рет тазалау - фистулаларды жою, кірпіштің жекелеген жерлерін тығыздау - құдықтың қақпағын жөндеу және ауыстыру - құдықтар мен камералардың мойнын ауыстыру - ұңғыманы тазалау - бітелуді жою Төтенше жағдай туындаған жағдайда Жеткізуші тәуліктің кез келген уақытында сол жерге келуі керек Қызмет көрсету орны: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Маресьева көшесі, 88 | услуга | 1 |

Қызмет көрсету мерзімі: келісім-шартқа қол қойылғаннан бастап 2025 жылдың 31 желтоқсан айына дейін.

Техническая спецификация по обслуживанию систем канализации

Техническое обслуживание – комплекс профилактических и ремонтных работ, обеспечивающих бесперебойную работу системы канализации, включает в себя:

- Устранение течей в системах канализации приводящих к затоплению или повреждению помещений.

- Отключение аварийного участка и слив воды из него, если это необходимо для локализации аварии или проведения ремонтных работ.

- Устранение засоров внутренней и наружной системы канализации через ревизии и прочистки вручную с помощью троса в местах общего пользования (кроме случая, когда для ликвидации засора необходимо применение специальной техники).

- Промывка канализационных сетей.

- Прочистка колодцев на территории школы.

- Замена труб канализации или фасонных частей.

- Обеспечение своевременного и надлежащего технического обслуживания наружных и внутренних канализационных сетей.

- Замена раковин, умывальников, унитазов со смывными бачками в случаях повреждений и сколов.

- Замена арматуры сливного бачка унитаза.

- Чистка сифонов, разводящей системы слива канализационных стоков

- Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля).

- Обследование инженерного оборудования один раз в неделю.

- Нести ответственность за надлежащее техническое обслуживание наружных и внутренних канализационных сетей;

Все работы проводятся из материала поставщика.

Инструменты, оборудование, спецодежда с логотипом обслуживающей организации, средства индивидуальной защиты, транспортное обеспечение необходимые при обслуживании и эксплуатации систем канализации, обеспечиваются обслуживающей организацией.

Устранение аварийных ситуаций систем канализации в любое время суток. Бесплатный выезд Исполнителя услуг (слесаря-сантехника) к Заказчику в рабочие и в выходные дни по требованию Заказчика в течении 1-го часа с момента поступления заявки персонал Исполнителя обязан прибыть к Заказчику для устранения внезапных отказов работы Инженерных сетей (водопроводных, канализационных, тепловых). Время реагирования на заявку о проведении работ не должно составлять более одного часа рабочего времени.

Исполнитель обязан иметь в штате на постоянной основе аттестованный квалифицированный рабочий персонал: ответственные представители от ИТР, слесаря-сантехники, электросварщики, с допуском в 2025 г. на специальные работы, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности,  правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, требования промышленной безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (стаж работы сотрудников не менее 3-х лет). Наличие у сотрудников медицинской  комиссии  на 2025 г.

| № | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень услуг, входящих в ежемесячное техническое обслуживание канализационных сетей - ремонт отдельных поврежденных мест (до 1 метра) - полная промывка канализационных сетей 2 раза в 5 месяцев - прочистка канализационной сети 2 раза в 5 месяцев -устранение свищей, заделка отдельных мест кирпичной кладки - ремонт и замена крышек колодцев - перекладка горловин колодцев и камер - чистка колодцев - устранение засоров В случае наступления аварийной ситуации Поставщику необходимо прибыть на место в любое время суток. Место оказания услуг: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева,88 | услуга | 1 |

Срок оказания услуг: c момента заключения договора до 31 декабря 2025 года.