«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

РГП на ПХВ «Казгидромет»

по Костанайской области

___________А. Ахметов

«_____»__________  2025 г.

Работы по организации и проведению по межлабораторным испытаниям

Место проведения работ: г Костанай ул. Дощанова 43,

Срок проведения работ: по 31 декабря 2025 года

Описание требуемых характеристик, параметров и исходных данных:

Проведение межлабораторных сравнительных испытаний (далее МЛСИ) по следующим объектам: вода природная поверхностная, почва/грунты.

По следующим показателям:

Вода природная – Хлориды, Сульфаты, Нитраты, Фториды, Кальций, Магний, Медь, Кадмий, Кобальт, Алюминий, Мышьяк, Железо, Никель, Свинец, Марганец, Цинк, Общая жесткость

Почва/грунты - Показатели водной вытяжки: гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, натрий, калий, кальций, магний, рН, плотный остаток

Металлы кислоторастворимые медь, цинк, свинец, марганец, никель, кобальт, хром.

Организатор МЛСИ предоставляет образцы для контроля, приготовленные на основе межгосударственных стандартных образцов либо аттестованных смесей по вышеуказанным показателям.  После получения результатов анализа от лаборатории – Организатор проводит статистическую обработку информации согласно установленным нормам погрешности и составляет отчет о проведенных работах по обработке информации по установленным критериям. В случае положительного результата МЛСИ направляет в лабораторию свидетельство установленного образца. Организатор должен иметь соответствующее разрешение на право организации и проведения межлабораторных сравнительных испытаний и являться ПРОВАЙДЕРОМ проведения межлабораторных сравнительных испытаний.

Форма завершения:

Выдача результатов сличения, документа подтверждающего прохождения МЛСИ. Акта выполненных работ в 2 экземплярах.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Составил:

Начальник лаборатории филиала                                          Радченко Н.В.

«БЕКІТЕМІН»

«Қазгидромет» ШЖҚ РМК

Қостанай облысы бойынша

филиалының директоры

____________Ахметов А.С.

«____» _________ 2025 ж.

Зертханааралық сынақтарды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмыстар.

Жұмысарды жүргізу орны: Қостанай қ., Досжанов к-сі, 43,

Жұмыстарды жүргізу мерзімі: 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және бастапқы деректердің сипаты:

Мына объектілер бойынша зертханааралық салыстырмалы сынақтар (бұдан әрі-ЗАСС) жүргізу:  табиғи жер үсті суы, топырақ.

Мына көрсеткіштер бойынша:

Табиғи су – Хлоридтер, Сульфаттар, Нитраттар, Фторидтер, Кальций, Магний, Мыс, Кадмий, Кобальт, Алюминий, Мышьяк, Темір, Никель, Қорғасын, Марганец, Мырыш, жалпы қаттылық.

Топырақ  –  су сығындысының көрсеткіштері: гидрокарбонаттар, хлоридтер, сульфаттар, натрий, калий, кальций, магний, РН, тығыз қалдық, қышқылмен еритін металдар: мыс, мырыш, қорғасын, марганец, никель, кобальт, хром.

ЗАСС ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер бойынша мемлекетаралық стандартты үлгілер немесе аттестатталған қоспалар негізінде дайындалған үлгілерді бақылауға ұсынады. Зертханадан талдау нәтижелерін алғаннан кейін, Ұйымдастырушы белгіленген қателік нормаларына сәйкес ақпаратты статистикалық өңдеуді жүргізеді және белгіленген критерийлер бойынша ақпаратты өңдеу бойынша жүргізілген жұмыстар туралы есеп береді. Оң нәтиже болған жағдайда ЗАСС зертханаға белгіленген үлгідегі куәлікті жібереді. Ұйымдастырушының зертханааралық салыстырмалы сынақтарды ұйымдастыру және өткізу құқығына тиісті рұқсаты болуы керек және ол зертханааралық салыстырмалы сынақтарды жүргізудің ПРОВАЙДЕРІ болуы тиіс.

Аяқтау формасы:

Салыстыру нәтижелерін, ЗАСС өтуін растайтын құжатты және орындалған жұмыстар актісінің 2 данасын беру.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Құрастырды:

Филиал зертханасының бастығы                                                     Радченко Н.В.