Техникалық ерекшелігі

жұмсақ мүкәммалды профилактикалық камералық дезинфекциялау жөнінде қызметтер көрсетуге (матрацтар, жастықтар, көрпелер).

Қызметтерді көрсету шарттары:

- Жұмсақ мүкәммалды (матрацтар, жастықтар, көрпелер) камералық дезинфекциялау бойынша қызметтер көрсету Тапсырыс берушінің объектісі орналасқан жерге міндетті түрде шыға отырып жүргізілуге тиіс.

- Камералық дезинфекция жүргізу санитариялық-эпидемиологиялық қағидаларға сәйкес биологиялық индикаторларды қолдана отырып, экспозиция уақытының температуралық режимін және сапаны бақылауды міндетті түрде бақылай отырып, 100ºС дейінгі температура режимімен бу-ауа және бу-формалин әдістері бойынша жүзеге асырылуы тиіс

- Жұмсақ мүкәммалды камералық дезинфекциялау киім — кешектерді, төсек-орын жабдықтарын, аяқ киімді және басқа да заттарды дезинфекциялауға және дезинсекциялауға арналған стационарлық немесе жылжымалы санитариялық-техникалық құрылыстар-қондырғыларда, дезинфекциялық камераларда (қондырғыларда) жүргізілуі тиіс.

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Техническая спецификация

на оказание услуг по профилактической камерной дезинфекции мягкого инвентаря

(матрацы, подушки, одеяла).

Условия оказания услуг:

1. Оказание услуг по камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрацы, подушки, одеяла) должно производиться с обязательным выездом на место расположения объекта Заказчика.

2. Проведение камерной дезинфекции должно осуществляться по паровоздушному и пароформалиновому методам, с режимом температуры до 100ºС с обязательным контролем температурного режима времени экспозиции и контролем качества с применением биологических индикаторов согласно санитарно-эпидемиологическим правилам

3. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться на установках, Дезинфекционных камерах (установки) — стационарные или передвижные санитарно-технические сооружения, предназначенные для дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других вещей.

Срок оказания услуг: со дня подписания договора до 31 декабря 2025 года.