2-қосымша / Приложение - 2

Газбен жабдықтау жүйелері мен газ жабдықтарына ағымдағы жөндеу жұмыстарының тізбесі және оның құнын есептеу қызметі/

Расчет стоимости услуг и перечень работ по техническому обслуживанию систем газоснабжения и газового оборудования для

**"Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№46 А.С.Пушкина атындағы орта мектеп-лицейі" КММ/
 "Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№46 А.С.Пушкин атындағы орта мектеп-лицейі" КММ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Услуг | Ед.изм | Количества ед | Периодичность  | Стоимость услуг без НДС (тенге) | Стоимость услуг с НДС(тенге) |
| 1 | Обход и осмотр подземного газопровода | Разовое обслуживание  | 1  | 4 | 21 616 |  |
| 2 | Обход и осмотр надземного газопровода | Разовое обслуживание | 1 | 1 | 17 085 |  |
| 3 | Настройка ПЗК,ПСК ГРПШ с производительностью свыше 50 м3/ч,с,двумя линиями редуцирования газа | Разовое обслуживание | 1 | 3 | 35 054 |  |
| 4 | Технический обслуживание крана на надземном газопроводе до диаметром 50 мм | Разовое обслуживание | 5 | 4 | 16 035 |  |
| 5 | Очистка фильтра от мех.примеси | Разовое обслуживание | 1 | 3 | 24 450 |  |
| 6 | Проверка и продувка импульсных трубок | Разовое обслуживание | 4 | 3 | 19 850 |  |
| 7 | Определение плотности и чувствительности мембран регуляторов давлений | Разовое обслуживание | 2 | 4 | 26 320 |  |
| 8 | Проверка на герметичность всех соединение | Разовое обслуживание |  | 3 | 25 460 |  |
| 9 | Смазка трущихся частей | Разовое обслуживание | 4 | 4 | 21 220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Услуг | Ед.изм | Количества ед | Периодичность  | Стоимость услуг без НДС (тенге) | Стоимость услуг с НДС(тенге) |
| 1 | Проверка уходящих газов (манометр) | Разовое обслуживание | 2 | 1 | 19 730 |  |
| 2 | Обследование (осмотр) технического состояния котла | Разовое обслуживание | 2 | 1 | 20 175 |  |
| 3 | Текущий ремонт горелочного устройства | Разовое обслуживание | 2 | 4 | 46 578 |  |
| 4 | Внешний осмотр горелочного устройства | Разовое обслуживание Разовое обслуживание | 2 | 4 | 13 750 |  |
| 5 | Проверка работы горелочного устройства | Разовое обслуживание | 2 | 3 | 19 040 |  |
| 6 | Очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа | Разовое обслуживание | 2 | 4 | 45 542 |  |
| 7 | Проверку работоспособности и смазку кранов | Разовое обслуживание | 4 | 4 | 36 368 |  |
| 8 | Технический осмотр дымоходов | Разовое обслуживание | 2 | 4 | 18 684,71 |  |

Услуг по техническому обслуживанию систем газоснабжения и газового оборудования для КГУ "Школа-лицей №46 имени А.С.Пушкина" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"

Услуг составляет: 214 285,71 (тенге)

 На отопительном сезона

Стоимость услуг без НДС

1.Должны быть местные специалисты

**2.Приходить по вызову,независимо от времени .**