Шартқа № 2 қосымша

Техникалық сипаттама

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: ҚР СТ ГОСТ Р 51057. Өрт сөндіру құралдары. Өрт сөндіргіштер портативті болып табылады.

1.	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру, чектер мен сақиналарды және қызмет көрсету белгісін (жанармай құю күні) орнатумен. Саны: ОП-5: 32 дана. ОП-10: 20 дана

2.	Қызметтерді орындау мерзімі: 15 күн

3.	Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы, Қарақиян ауданы, Мұнайшы ауылы, Салтанат шағын ауданы, №155-1 ғимарат.

Приложение № 2 к Договору

Техническая спецификация

Требование к выполнению услуг: согласно СТ РК ГОСТ Р 51057. Техника пожарная. Огнетушители переносные.

1.	Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей, с установкой чеки и кольца, и сервисной бирки (дата заправки). Количество: ОП-5: 32 штук, ОП-10: 20 штук.

2.	Срок оказания услуг: 15 дней

3.	Место оказания услуги: Мангистауская область, Каракиянский район, село Мунайшы, микрорайон Салтанат, здание № 155-1.