Техническая спецификация

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонтуоборудования системы видеонаблюдения

1. Перечень и объемы товаров, работ, услуг

№ пункта плана закупок ТРУ; Краткое наименование товара; Ед. изм.; Кол-во; Место поставки; Срок поставки. Техническое обслуживание и ремонт оборудований системы видеонаблюдения.; С момента заключения договора и до 31 декабря 2025 г.. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА - Условия оказания услуг:выполнение объема услуг осуществляется силами, материалами (средствами) Исполнителя, в соответствии с государственными стандартами . - Цель услуг: Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии системывидеонаблюдения. - Общие требования к оказанию услуг: Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами выполнить услуги. Все оказываемые услуги производить с выполнением необходимых мероприятий по производственной безопасности. Ответственность за охрану труда, безопасность при эксплуатации электроустановок во время проведения услуг возлагается на Исполнителя. Услуги производятся инструментом и персоналом Исполнителя. Транспортные расходы к месту оказания услуг несет Исполнитель. - Исполнитель обязуется: Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ ».

2. Требования к потенциальным поставщикам

2.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 5 лет; 2.2. Наличие в штате Исполнителя не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления системы; 2.3. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение правилами пользования действующими системами (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки); 2.4. Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 (одного) часа после получения заявки.

Место оказания услуг:г.Кызылорда.село Караозек. ул.Абылайхан,30

.

Требования к запрашиваемому товару и условия поставки товара: - Требования по выполнению сопутствующих услуг: замена пришедших в негодность отдельных компонентов систем осуществляется из материалов и запасных частей, предоставляетсяИсполнителем.. - Требование к результатам услуг: с момента заключения договора все работы должны выполняться в срок и в полном объеме в соответствии с условиями, изложенными в настоящем техническом задании, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Исполнитель должен обеспечить стабильную работоспособность оборудования системы видеонаблюдения.установок автоматического пожаротушения и системы оповещения работников при пожаре (далее – система) и своевременно сообщать Заказчику о выявленных неполадках и недочетах в работе оборудования. Исполнитель обязан обеспечить передачу сигналов системы в пожарную часть СКЗ. Техническое обслуживание и регламентные работы проводятся ежемесячно со дня вступления силу договора по 31 декабря 2024 года. Устранение недостатков в работе системы производится Исполнителем в течении суток. Ответственность за работоспособность оборудований систем возлагается на Исполнителя. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания и ремонта на объектах СКЗ и предоставление его Заказчику по первому требованию. - Объём и описание выполняемых работ. Услуги по обслуживанию системы производить согласно графику, представленному в таблице 1 Таблица 1 Ведомость объёмов работ № п/п; Наименование оборудования; Тип, марка оборудования; Количество, шт.. 1; Обслуживание камеры видеонаблюдения; шт; 7. 2; Обслуживание видеоригестратора; шт; 1. 3; Обслуживание монитора; шт; 1. 4; Установка камеры 1шт.; шт; 1. Таблица 2 №; Перечень работ (оказания услуг); Периодичность обслуживания. 1; Внешний осмотр составных частей системы(камеры видеонаблюдения)на отсутствие механических повреждений,коррозии, прочности креплений и т.д.; ежемесячно 1 раз. 2; Контроль основного и резервного источников питания; ежемесячно 1 раз. 3; Проверка работоспособности составных частей системы (камеры видеонаблюдения прибора пульта, измерение параметров и блока питания и т.д.; ежемесячно 1 раз. 4; Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, линий с последующими ремонтно-восстановительными работами; ежемесячно 1 раз. Все расходы по материалом и др за счет поставщика

Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до 31декабря 2024 года

Условия оказания услуг: в соответствии с законодательством РК

Потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

Услуга по ремонту и диагностике осуществляется по заявке (устной или письменной) Заказчика.

Требование к поставщику:

- Поставщик должен иметь сервисный центр в г. Кызылорда

- Поставщик должен иметь свою бригаду квалифицированных специалистов-монтажников имеющих спец обородование для монтажа (инструмент, стремянки. лестницы) имеющих спец одеждусогласно СНиП

Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения проводятся  1раз в месяц

и включают в себя следующее:

Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, мониторы, телевизоры):

- проверка надежности установки прибора;

- чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;

- проверка технического состояния блока питания (резервного);

- проверка исправности органов управления;

- контроль исправности элементов индикации;

- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

- проверка надежности разъемных соединений.

- проверка архивных записей (не менее 30дней)

Внешний осмотр видеокамер:

- проверка надежности крепления видеокамеры;

- устранение загрязнений корпуса камеры;

- устранение механических повреждений корпуса;

- проверка исправности органов управления;

- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

- проверка надежности электрических соединений.

- проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер:

- проверка правильности установки видеокамеры;

- контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;

- контроль дальности, зоны обнаружения;

- проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения.

Поставщик обязан:

  - завести «Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения» на обслуживаемом объекте;

  - проводить проверку работоспособности и состояния оборудования 1 (один) раз в месяц и по заявке Заказчика со дня заключения договора по 31 декабря 2024 года;

  - назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;

  - производить замену неисправного оборудования за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня выявления неисправности.

  - замена видеокамер и их комплектующих в случае поломки  за счет поставщика

Примечание: Не выполнение поставщиком одного из условий указанных в НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ является основанием для расторжения договора и подачи иска в суд для внесения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.