Приложение №2

к  Договору № от  «__»   __2025 года

- Заказчик: БИН 090940017171, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №9 "Шапагат" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"

- Адрес: Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Жайсан , ул. Болашак , д. 31

Техническое спецификация

Наличие собственного централизованного пульта круглосуточного наблюдения и мониторинга.

Подключение тревожной кнопки к круглосуточному пульту централизованного наблюдения.

Проведение круглосуточного мониторинга работы тревожной кнопки.

Осуществеление регирования силами вооруженной мобильной группы.

Оплата услуг осуществляется ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур.

Поставщик обязан производить плановую проверку 1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и т.д.

В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении трех рабочих дней.

Предоставить дефектный акт при необходимости.

Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора.

Өтінім №2

«__» __2025 жылғы Шартқа

Тапсырыс беруші: 090940017171"Ақтөбе облысының білім басқармасы Мәртөк ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№9 "Шапагат" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

Мекен-жайы: Казахстан, Актобе облысы, Мартук ауданы, Жайсан аулы, Болашак  31 көшеші.

Техникалық сипаттама

Тәулік бойы бақылау мен мониторингтің жеке орталықтандырылған жүйесі болуы.

Дабыл түймесін тәулік бойы жұмыс істейтін орталық бақылау жүйесіне қосу.

Дабыл түймесінің жұмысына тәулік бойы бақылау жүргізу.

Қарулы мобильді топ күштерімен тіркеуді жүзеге асыру.

Қызметтер үшін төлем ай сайын, көрсетілген қызмет актісін және электрондық шот-фактураларды рәсімдегеннен кейін жүзеге асырылады.

Жабдықтаушы айына бір рет айдың үшінші онкүндігінде жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, ол құрылғыны, датчиктерді және сызықтық бөлікті визуалды тексеруді, желілік бөліктің қоңырауын, датчиктерді іске қосуды және т.б.

Құрылғы кенет бұзылған жағдайда телефон арқылы тұтынушының өтініші бойынша үш жұмыс күні ішінде техникалық қызмет көрсету, құрылғының жағдайын тексеру және кемшіліктерді жою.

Қажет болса, ақаулық актіні көрсетіңіз.

Барған уақытын жазу үшін журналды жүргізіңіз, құрылғыны тексеріңіз.