Основные требования к поставщику:

- Предоставить гарантию качества  не менее 1 года.

- Сертификат, лицензия качества на огнеупорный состав.

- Транспортные услуги по поставке товара  за счет поставщика.

- Обязательное наличие сертификата, заключение об лабораторных исследованиях.

Техническая спецификация

На выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций  кровли здания по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, село Аккум, улица Бейбитшилик №7А

ГККП "Сельский клуб Аккум" аппарата акима сельского округа Аккум

Гарантийный срок действий огнезащитной пропитки:

не менее 1лет с момента проведения огнезащитных работ.

Необходимо провести работы Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли здания (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке) крыши в количестве 480,0 кв.м  с проведением испытаний и выдачей заключений соответствующего образца.

В рамках работ необходимо:

-  подготовить поверхности: очистка от грязи деревянных конструкций;

- провести пропитку 1-й группы огнезащитной эффективности средствами, соответствующими ГОСТам. Гарантийный срок действий огнезащитной пропитки: не менее 1 лет с момента проведения огнезащитных работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ 12.1033-81. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения», «Технический регламент требования пожарной безопасности».

Возможно применение аналогичных материалов. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не ниже или превосходят по своим техническим характеристикам материалы.

Все применяемые Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификаты и лицензия соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РК.

Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику.

Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет Исполнителя.

На основании качественной огнезащитной обработки организации выдается «Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий». Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарных и противопожарных норм и правил.

При выполнении работ необходимо учитывать, что работы должны производиться без прекращения деятельности организации.

Рабочее время организации с 09 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. при пятидневной рабочей недели.

После завершения работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора за свой счет.

Место поставки и установки услуг: Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, село Аккум, ул.Бейбитшилик №7А

ГККП "Сельский клуб Аккум" аппарата акима сельского округа Аккум

Срок услуги: В течение 15  календарных дней со дня подписания договора

Срок оплаты: Оплата будет произведена по окончании работ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  87757634727