**Техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің атауы** | Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер |
| **Жыл** | 2025 |
| **Сатып алу нысанасының түрі** | Қызмет |
| **Қызмет көрсету мерзімі** | өтінім берілгеннен кейінгі күннің 15 күнтізбелік күні ішінде |
| **Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар** | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 934 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 желтоқсанда № 18094 болып тіркелді.Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру жүргізу, өлшеу құралдарын салыстырып тексеру кезеңділігін белгілеу қағидаларын және өлшеу құралдарын салыстырып тексеру туралы сертификат нысанын бекіту туралыҚазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы N 53-II Заңы.Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы |
| **Қызмет көрсету мекенжайы** | Өскемен қаласы, Серикбаев көшесі 1/5 |
| **Өзге де талаптар (шарт жасасу фактісі бойынша)** | Тексеру бойынша нәтижелерді ресімдеу: өлшеу аспаптарын тексеру туралы куәлік сертификат түрінде ресімделеді немесе СИ және ИО есепке алу карточкасында тексеру нәтижелері туралы белгі қойылады және Тапсырыс берушіге беріледі.Қызметтерді аяқтау нысаны Орындаушының сертификаттар немесе аттестаттау туралы аттестаттар бере отырып, өлшеу жүйелерін тексерудің оң нәтижелерін ресімдеуі болып табылады,(теріс нәтижелер болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі), затбелгі. Орындаушы сенім білдірілген өкілге өлшеу кешенінің куәлігінде көрсетілген нөмірлері бар пломбаларды (жапсырмаларды) жапсырады.Тексерілетін жабдықтар мен өлшеу құралдарының тізімдері:1. Су есептегіш BCKM 90-32 -1 дана |

**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупаемых товаров, работ или услуг**  | Услуги по поверке средств измерений |
| **Год** | 2025 |
| **Вид предмета закупок** | Услуга |
| **Сроки оказания услуги** | в течение 15 календарных дней дня после подачи заявки  |
| **Национальные или межгосударственные стандарты** | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18094.Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измеренийЗакон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II.Об обеспечении единства измерений |
| **Адрес оказания услуги** | Г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1/5 |
| **Иные требования (по факту заключения договора)** | **Оформления результатов по поверке:** свидетельство о поверке измерительных приборов оформляется в виде сертификата или ставится отметка о результатах поверки в карточке учета СИ и ИО и передается заказчику. Формой завершения услуг является оформление Исполнителем положительных результатов поверки систем измерений с выдачей сертификатов, либо аттестаты об аттестации,  (при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности), лейбла. Исполнитель на поверенный прибор наклеивает пломбы (лейблы) с номерами, указанными в свидетельстве измерительного комплекса. Списки поверяемого оборудования и средств измерения:1. Счетчик воды BCKM 90-32 -1шт
 |