Заказчик: КГУ «Чингирлауское КГУ по охране лесов и животного мира»

Техническая спецификация

Услуги по демонтажу и монтажу приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК-8(прибор приобретается за счет поставщика) автоматической пожарной сигнализации,все необходимые расходы,приобретения  включены в стоимость договора.

- демонтаж и монтаж приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК-8.

- проверка общего функционирования приемно-контрольного прибора.

- проверка работы в режиме «Диагностика»

- проверка порогов срабатывания приборов извещателей и оповещателей

- проверка времени срабатывания системы оповещения людей о пожаре

-   контроль резервного источника питания и проверка автоматического

переключения питания с рабочего на резервный

-  сдача работ Заказчику, обучение персонала пользованию сигнализацией

Все работы производятся по согласованному с  Заказчиком графику. Гарантия на монтажные работы:  1 год.

Адрес ЗКО,Чингирлауский район, с.Шынгырлау ул.Богенбай .Батыра 110 А

Срок оказания услуг 20 календарных дней со дня вступления в силу договора

Тапсырыс беруші:

"БҚО әкімдігі табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының Шыңғырлау орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі" КММ

Техникалық ерекшелік.

ВЭРС-ПК-8 автоматты өрт дабылының(құрылғы жеткізуші өз себінен алады) басқару пультін демонтаждау және орнату бойынша қызметтер, барлық қажетті шығындар мен сатып алулар келісім-шарт бағасына кіреді.

ВЭРС-ПК-8 басқару пультін бөлшектеу және орнату.

- басқару пультінің жалпы жұмысын тексеру.

- «Диагностика» режимінде жұмысты тексеру

детекторлар мен сиреналардың жауап беру шегін тексеру

- өрт туралы ескерту жүйесінің әрекет ету уақытын тексеру

- резервтік қуат көзін бақылау және автоматты тексеру

қуатты жұмыстан резервтік көшірмеге ауыстыру

- жұмысты Тапсырыс берушіге жеткізу, персоналды дабыл жүйесін

пайдалануды үйрету

Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілген кестеге сәйкес жүргізіледі. Орнату жұмыстарына кепілдік: 1 жыл.

Мекен-жайы БҚО, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, Бөгенбай батыр көш., 110 А

Кызмет көрсету мерзімі: Келісім шарт күшіне енген күннен бастап  20 күнтізбелік күн