**Техническому обслуживанию оборудования дизель-генератор**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** | **Вид работ** | **Кол-во** |
|  1 | Ежемесячное меж плановое технического обслуживания (проводится ежемесячно) | 9 месяцев |
|  | Внешний осмотр Ремонт замена запчастейПроверка уровня электроплитаПроверка уровня антифризаПроверка натяжения и износа ремняПроверка состояний крепежных и электрических соединенийИспытания установки в тестовом режиме. |  |
|  2 | Плановое ТО.(проводится в мае и ноябре 2025 г) | 2 месяца |
|  | Внешний осмотр Проверка уровня антифриза Проверка уровня электроплита**Замена масла****Замена масляного фильтра** **Замена топливного фильтра****Замена воздушного фильтра**Проверка натяжения и износа ремняПроверка состояния крепежных и электрических соединенийИспытание установки в тестовом режиме  |  |

**Требования к поставщику:**

Необходимо представительство в Курмангазинском районе для оперативного устранения неполадок квалифицированными специалистами систематического диагностирования и непосредственного контакта с представителем Заказчика.

**дизель-генераторы жабдығына арналған техникалық қызмет көрсету**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работ** | **Кол-во** |
|  1 | Айсайынғыжоспарлытехникалыққызметкөрсету (ай сайын өткізіледі ) | 9 ай |
|  | СыртқытексеруЖөндеу және сайммандарын ауыстыруЭлектр плитасының деңгейін тексеруАнтифриз деңгейін тексеру Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеру Бекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеруСынақ режимінде қондырғыны сынау. |  |
| 2 | Жоспарлы ТҚК. (2025 жылдың мамыр және қараша айларында өткізіледі) | 2 ай |
|  | Сыртқытексеру Антифриз деңгейін тексеруЭлектр плитасының деңгейін тексеру **Майды ауыстыру** **Май сүзгісін ауыстыру** **Жанармай сүзгісін ауыстыру** **Ауа сүзгісін ауыстыру**Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеруБекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеру Сынақ режимінде орнату сынағы |  |

**Өнім берушіге қойылатын талаптар:**

Жүйелі диагностиканың білікті мамандарының ақаулықтарын жедел жою және Тапсырыс берушінің өкілімен тікелей байланыс жасау үшін Құрманғазы ауданында өкілдік ету қажет.