**Техническому обслуживанию оборудования дизель-генератор**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работ** | **Кол-во** |
| 1 | Ежемесячное меж плановое технического обслуживания (проводится ежемесячно) | 9 месяцев |
|  | Внешний осмотр  Ремонт замена запчастей  Проверка уровня электроплита  Проверка уровня антифриза  Проверка натяжения и износа ремня  Проверка состояний крепежных и электрических соединений  Испытания установки в тестовом режиме. |  |
| 2 | Плановое ТО.  (проводится в мае и ноябре 2025 г) | 2 месяца |
|  | Внешний осмотр  Проверка уровня антифриза  Проверка уровня электроплита  **Замена масла**  **Замена масляного фильтра**  **Замена топливного фильтра**  **Замена воздушного фильтра**  Проверка натяжения и износа ремня  Проверка состояния крепежных и электрических соединений  Испытание установки в тестовом режиме |  |

**Требования к поставщику:**

Необходимо представительство в Курмангазинском районе для оперативного устранения неполадок квалифицированными специалистами систематического диагностирования и непосредственного контакта с представителем Заказчика.

**дизель-генераторы жабдығына арналған техникалық қызмет көрсету**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работ** | **Кол-во** |
| 1 | Айсайынғыжоспарлытехникалыққызметкөрсету  (ай сайын өткізіледі ) | 9 ай |
|  | Сыртқытексеру  Жөндеу және сайммандарын ауыстыру  Электр плитасының деңгейін тексеру  Антифриз деңгейін тексеру  Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеру  Бекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеру  Сынақ режимінде қондырғыны сынау. |  |
| 2 | Жоспарлы ТҚК. (2025 жылдың мамыр және қараша айларында өткізіледі) | 2 ай |
|  | Сыртқытексеру Антифриз деңгейін тексеру  Электр плитасының деңгейін тексеру  **Майды ауыстыру**  **Май сүзгісін ауыстыру**  **Жанармай сүзгісін ауыстыру**  **Ауа сүзгісін ауыстыру**  Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеру  Бекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеру Сынақ режимінде орнату сынағы |  |

**Өнім берушіге қойылатын талаптар:**

Жүйелі диагностиканың білікті мамандарының ақаулықтарын жедел жою және Тапсырыс берушінің өкілімен тікелей байланыс жасау үшін Құрманғазы ауданында өкілдік ету қажет.