Техническому обслуживанию оборудования  дизель-генератор

| № | Вид работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячное меж плановое технического обслуживания (проводится ежемесячно) | 9 месяцев |
|  | Внешний осмотр Ремонт замена запчастей Проверка уровня электроплита Проверка уровня антифриза Проверка натяжения и износа ремня Проверка состояний крепежных и электрических соединений Испытания установки в тестовом режиме. |  |
| 2 | Плановое ТО. (проводится в мае и ноябре 2025 г) | 2 месяца |
|  | Внешний осмотр Проверка уровня антифриза Проверка уровня электроплита Замена масла Замена масляного фильтра Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Проверка натяжения и износа ремня Проверка состояния крепежных и электрических соединений Испытание установки в тестовом режиме |  |

Требования к поставщику:

Необходимо представительство в Курмангазинском районе для оперативного устранения неполадок квалифицированными специалистами систематического диагностирования и непосредственного контакта с представителем Заказчика.

дизель-генераторы жабдығына  арналған техникалық қызмет көрсету

| № | Вид работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Айсайынғыжоспарлытехникалыққызметкөрсету (ай сайын өткізіледі ) | 9 ай |
|  | Сыртқытексеру Жөндеу және сайммандарын ауыстыру Электр плитасының деңгейін тексеру Антифриз деңгейін тексеру Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеру Бекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеру Сынақ режимінде қондырғыны сынау. |  |
| 2 | Жоспарлы ТҚК. (2025 жылдың мамыр және қараша айларында өткізіледі) | 2 ай |
|  | Сыртқытексеру Антифриз деңгейін тексеру Электр плитасының деңгейін тексеру Майды ауыстыру Май сүзгісін ауыстыру Жанармай сүзгісін ауыстыру Ауа сүзгісін ауыстыру Белдіктің кернеуі мен тозуын тексеру Бекіту және электр қосылыстарының жай-күйін тексеру Сынақ режимінде орнату сынағы |  |

Өнім берушіге қойылатын талаптар:

Жүйелі диагностиканың білікті мамандарының ақаулықтарын жедел жою және Тапсырыс берушінің өкілімен тікелей байланыс жасау үшін Құрманғазы ауданында өкілдік ету қажет.