Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг

по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения

Заказчик и организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима Курмангазинского района Атырауской области", расположенный по адресу: 060400, Атырауская область, Курмангазинский район, село Құрманғазы Кушекбаева 2.

Название государственных закупок:  Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюденя (видео контрольной и видео охранной системы телевизионного наблюдения) административных зданий согласно приложению к настоящей технической спецификации.

Техническое обслуживание включает в себя профилактические работы и текущий ремонт:

- Общая проверка работоспособности 32 камер

-Диагностика ресурсов, проверка дисков на наличие ошибок файловой системы, сбойных секторов, повреждений магнитного слоя;

- Диагностика неисправностей оборудования видеонаблюдения;

- Проверка и настройка программного обеспечения, параметров записи, архивирования и воспроизведения;

- Настройка направления и углов обзора камер;

- Визуальный досмотр соединений и кабелей;

- Проверка термокожухов;

- Настройка направлений и углов обзора камер;

- Замер величин напряжения питания, проверка функционирования устройств обогрева (если есть), выходных видеосигналов, режимов работы систем видеонаблюдения;

-Протирка корпусов сервера, монитора, клавиатуры, мыши;

- Устранение неисправностей (мелкий ремонт);

-Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания;

- Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей;

- Проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании;

-Принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе системы видеонаблюдения;

- Оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы видеонаблюдения объекта;

- Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи;

- Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи.

Обязанности поставщика:

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся в эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкции по эксплуатации установок, и т.п.;

- по заявке Заказчика производить перемещение, установку и подключение новых объектов к видео контрольной и видео охранной системы телевизионного наблюдения;

- по вызову Заказчика устранение неисправностей или отказа в работе системы;

- ввести журнал учета профилактических работ и текущего ремонта на объекте;

-  нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию.

- ежемесячное предоставление акта технического состояния видео контрольной и видео охранной системы телевизионного наблюдения.

Внеплановое техническое обслуживание и срочный ремонт проходит по вызову, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры, расходы по замене запасных частей и  ремонтных материалов обеспечивается за счет Исполнителя.

Место оказания услуг: согласно приложению к настоящей технической спецификации.

Срок оказания услуг: со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2023 года

Условия  оплаты:

1) оформление акта оказания услуг посредством веб-портала по форме согласно приложению 22-3 к Правилам осуществления государственных закупок;

2) сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг) согласно ниже следующей форме;

3) оформление счетов-фактур исключительно в электронном формате, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур;

4) после полного исполнения договорных обязательств, отчет о местном содержании в услугах оформляемого в электронном виде посредством веб-портала по форме согласно приложению 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок.

Приложение

к технической спецификации

ПЕРЕЧЕНЬ

административных зданий с системами видеонаблюдения, подлежащих техническому обслуживанию

| № | Наименование государственного органа | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ "Аппарат акима Курмангазинского района Атырауской области" | административное здание №1 | Атырауская область, Курмангазинский район, село Құрманғазы Кушекбаева 1. |
| 2 | ГУ "Аппарат акима Курмангазинского района Атырауской области" | административное здание №2 | Атырауская область, Курмангазинский район, село Құрманғазы Кушекбаева 2. |

2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

бейнебақылау жүйелеріне қызмет көрсету

Тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: 060400, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы, Көшекбаев 2 мекенжайы бойынша орналасқан «Атырау облысы Құрманғазы ауданы әкімінің аппараты» ММ.

Мемлекеттік сатып алудың атауы: Осы техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес әкімшілік ғимараттардың бейнебақылау жүйелеріне (бейнебақылау және бейнебақылау телебақылау жүйелері) техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер.

Техникалық қызмет көрсету профилактикалық және ағымдағы жөндеулерді қамтиды:

- 32 камераның жалпы жұмыс істеуін тексеру;

-Ресурстарды диагностикалау, дискілерді файлдық жүйе қателеріне, нашар секторларға, магниттік қабаттың зақымдалуына тексеру;

- бейнебақылау аппаратурасының ақауларын диагностикалау;

- бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру және конфигурациялау, жазу, мұрағаттау және ойнату параметрлері;

- камералардың бағыты мен көру бұрыштарын орнату;

- қосылыстар мен кабельдерді визуалды тексеру;

- термиялық қаптамаларды тексеру;

- камералардың бағыттары мен көру бұрыштарын реттеу;

- қоректендіру кернеуін өлшеу, жылыту құрылғыларының жұмысын (бар болса), шығыс бейне сигналдарын, бейнебақылау жүйелерінің жұмыс режимдерін тексеру;

- сервер корпустарын, мониторды, пернетақтаны, тінтуірді сүрту;

- Ақауларды жою (ұсақ жөндеулер);

-Механикалық зақымданудың, коррозияның, арматураның және бейнесервердің (DVR), мониторлардың және қуат көздерінің беріктігіне сыртқы тексеру;

- бейнесервердің жүйелік блогының (бейнетіркегіш) және пайдаланушының жұмыс станцияларының ішкі бетін тазалау;

- резервтік қуат бойынша бейнебақылау жүйесінің жұмысын тексеру;

- бейнебақылау жүйесінің жұмысындағы ақауларды жою бойынша шаралар қабылдау және ұсыныстар беру;

- объектінің бейнебақылау жүйесінің жұмысы бойынша консультациялық қызмет көрсету;

- линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазалау;

- Көше қаптамалары мен күмбездерін шаң мен кірден тазалау.

Жеткізушінің міндеттері:

- қондырғыларды (нұсқауларды) пайдалануға қатысты мәселелерде Тапсырыс берушіге техникалық көмек көрсету, қондырғыларды пайдалану бойынша нұсқаулықтарды ресімдеу және т.б.;

- Тапсырыс берушінің талабы бойынша бейнебақылау және бейнебақылау теледидарлық бақылау жүйелеріне жаңа объектілерді жылжытуға, орнатуға және қосуға;

- Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жүйедегі ақауларды жою немесе ақаулықтарды жою;

- объектідегі профилактикалық және ағымдағы жөндеулердің тізілімін енгізу;

- техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапты болу.

- ай сайын бейнебақылау және бейнебақылау телебақылау жүйесінің техникалық жай-күйінің актісін ұсыну.

Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету және шұғыл жөндеу жұмыстары шақыру бойынша жүргізіледі, жабдықтың жұмысында ақаулар мен ақаулар болған жағдайда қосалқы бөлшектер мен жөндеу материалдарын ауыстыру шығындарын Мердігер өтейді.

ызмет көрсету орны: осы техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Төлем шарттары:

1) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-портал арқылы қызмет көрсету актісін тіркеу;

2) орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) келесі нысан бойынша жеткізу және қабылдау;

3) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы берілген шот-фактураларды тек қана электрондық форматта тіркеу;

4) шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-портал арқылы электрондық нысанда ресімделетін қызметтердегі жергілікті қамту туралы есеп.

Техникалық ерекшелікке

қосымша

бейне бақылау қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуге жататын

әкімшілік ғимараттар

ТІЗІМІ

| № | Мемлекеттік орган атауы | нысан | Нысан атауы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Атырау облысы Құрманғазы ауданы әкімінің аппараты» ММ | Әкімшілік ғимарат №1 | Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы, Көшекбаев 1 |
| 2 | «Атырау облысы Құрманғазы ауданы әкімінің аппараты» ММ | Әкімшілік ғимарат №2 | Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы, Көшекбаев 2 |