Техническая спецификация

Адрес: Шемонаихинский район, с.Верх-Уба, ул.Кирова, д.42, общий объем здания

191,8кв.м.

Требования заказчика к оказываемым услугам:

Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации ежемесячно до конца текущего года (комплексная проверка, профилактика и регулировка оборудования пожарной сигнализации, а также устранение аварийных режимов работы оборудования), при необходимости замена пожарных извещателей и других принадлежностей.

| № | Наименование товара (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПС, резервируемый аккумуляторной батареей 4 А/ч | штука | 1 |
| 2 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED | штука | 1 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические | штука | 21 |
| 4 | Извещатели пожарно-дымовые ИП-212-41м | штука | 21 |
| 5 | Табло «Выход» | штука | 5 |
| 6 | Извещатель ИПР 3СУ | штука | 2 |
| 7 | Кабель 4-х жильный с монолитной жилой 4х0,5мм | штука | 400 |
| Формы предоставления: 1.Электронный акт оказанных услуг установленной формы: Приложение 22-3 к Правилам осуществления государственных закупок. 2.Отчетность по местному содержанию в работах и услугах: Приложение 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок. 3.Электронный счет-фактура. |  |  |  |  |  |

Деректер тізімі

Мекен-жайы: Шемонаиха ауданы, Верх-Уба ауылы, Киров көшесі, 42, ғимараттың жалпы көлемі 191,8 ш.м.

Тұтынушының ұсынылатын қызметтерге қойылатын талаптары:

Ағымдағы жылдың соңына дейін ай сайын өрт дабылдарына техникалық қызмет көрсету (өрт дабылы жабдықтарын кешенді тексеру, алдын алу және реттеу, сондай-ақ жабдықтың авариялық жұмысын жою), қажет болған жағдайда өрт хабарлағыштарын және басқа керек-жарақтарды ауыстыру.

| № | Өнімнің (қызметтердің) атауы | Бірлік өлшемдер | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС құрылғысы, сақтық көшірмесі 4 А/сағ сақтау батареясының бөлігі | дана | 1 |
| 2 | Апаттық жарықтандыру құрылғысы SKAT LT-2330 жарықдиодты | дана | 1 |
| 3 | Автоматты детекторлар PS | дана | 21 |
| 4 | 4 Өрт және түтін хабарлағыштары ИП-212-41м | дана | 21 |
| 5 | «Шығу» тақтасы | дана | 5 |
| 6 | 6 ИПР детекторы 3 СУ | дана | 2 |
| 7 | 7 Кабель 4 ядролы қатты өзегі 4x0,5 мм | дана | 400 |

Өтініш нысандары: 1. Белгіленген нысанда көрсетілетін қызметтердің электрондық актісі: 22-3-қосымша Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына. 2. Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есеп беру: 22-5-қосымша Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына. 3.Электрондық шот-фактура.