**Техническая спецификация**

Адрес: Шемонаихинский район, с.Верх-Уба, ул.Кирова, д.42, общий объем здания

 191,8кв.м.

Требования заказчика к оказываемым услугам:

Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации ежемесячно до конца текущего года (комплексная проверка, профилактика и регулировка оборудования пожарной сигнализации, а также устранение аварийных режимов работы оборудования), при необходимости замена пожарных извещателей и других принадлежностей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара (услуг)** | **Единица****измерения** | **Количество** |
| 1 | Прибор ПС, резервируемый аккумуляторной батареей 4 А/ч | штука | 1 |
| 2 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED | штука | 1 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические | штука | 21 |
| 4 | Извещатели пожарно-дымовые ИП-212-41м | штука | 21 |
| 5 | Табло «Выход» | штука | 5 |
| 6 | Извещатель ИПР 3СУ | штука | 2 |
| 7 | Кабель 4-х жильный с монолитной жилой 4х0,5мм | штука | 400 |
|  |
| **Формы предоставления:** 1.Электронный акт оказанных услуг установленной формы: Приложение 22-3к Правилам осуществления государственных закупок.  2.Отчетность по местному содержанию в работах и услугах: Приложение 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок. 3.Электронный счет-фактура. |

**Деректер тізімі**

 Мекен-жайы: Шемонаиха ауданы, Верх-Уба ауылы, Киров көшесі, 42, ғимараттың жалпы көлемі 191,8 ш.м.

 Тұтынушының ұсынылатын қызметтерге қойылатын талаптары:

Ағымдағы жылдың соңына дейін ай сайын өрт дабылдарына техникалық қызмет көрсету (өрт дабылы жабдықтарын кешенді тексеру, алдын алу және реттеу, сондай-ақ жабдықтың авариялық жұмысын жою), қажет болған жағдайда өрт хабарлағыштарын және басқа керек-жарақтарды ауыстыру.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Өнімнің (қызметтердің) атауы** | **Бірлік****өлшемдер** | **Саны** |
| 1 | ПС құрылғысы, сақтық көшірмесі 4 А/сағ сақтау батареясының бөлігі | дана | 1 |
| 2 | Апаттық жарықтандыру құрылғысы SKAT LT-2330 жарықдиодты  | дана | 1 |
| 3 | Автоматты детекторлар PS  | дана | 21 |
| 4 | 4 Өрт және түтін хабарлағыштары ИП-212-41м  | дана | 21 |
| 5 | «Шығу» тақтасы  | дана | 5 |
| 6 | 6 ИПР детекторы 3 СУ  | дана | 2 |
| 7 | 7 Кабель 4 ядролы қатты өзегі 4x0,5 мм  | дана | 400 |

|  |
| --- |
|  Өтініш нысандары: 1. Белгіленген нысанда көрсетілетін қызметтердің электрондық актісі: 22-3-қосымшаМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына. 2. Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есеп беру: 22-5-қосымшаМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына. 3.Электрондық шот-фактура. |