**Техническая спецификация для Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №131" Управления образования города Алматы**

**Услуги по техническому обслуживанию холодильного и аналогичного оборудования**

1. Сезонная (лето, зима) диагностика холодильного оборудования
2. настройка контроллера
3. заправка фреоном
4. чистка конденсатора
5. чистка испарителя
6. Устранение неполадок
7. замена контроллера
8. замена компрессора
9. замена капиллярной трубы

**Тоңазытқыш және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер**

1. Тоңазытқыш жабдығының маусымдық (жаз, қыс) диагностикасы

a) контроллерді орнату

b) фреонмен толтыру

c) конденсаторды тазалау

d) буландырғышты тазалау

2. Ақаулықтарды жою

a) контроллерді ауыстыру

b) компрессорды ауыстыру

c) капиллярлық құбырды ауыстыру