ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по охране объекта посредством  пульта централизованного наблюдения  .

(далее по тексту ПЦН)

- Объекты обеспечиваются охраной пульта централизованного наблюдения.

- Обеспечение незамедлительного выезда мобильной вооруженной группы и его прибытия на объект в течении 5-7 минут при срабатывании охранно-тревожной сигнализации и  система доступа контроля для пресечения преступлений и других правонарушений, обеспечить задержание правонарушителей, их доставку в территориальные органы внутренних дел, осуществляя при этом дальнейшую охрану Объекта до прибытия оперативно-следственной группы и представителей Заказчика.

- Принятие мер по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений на охраняемом Объекте. Своевременное уведомление Заказчика обо всех выявленных негативных фактах.

4)При обнаружении на охраняемом Объекте пожара принять меры по немедленному сообщению в  пожарную охрану, заказчику и принять меры по тушению пожара,

5) техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации(ПОС) - внешний осмотр, проверка  необходимости замена вышедшего из строя элементов ПОС, проведение работ по регламенту.

6)Оповещение о всех фактах нарушения целостности охраняемых помещений или причинения ущерба путем повреждения или хищения с охраняемого Объекта на ПЦН.

7)Исполнитель составляет акт обследования принимаемого под охрану объекта.

8)При отказе систем охранной (тревожной) сигнализации, по вине Исполнителя за причиненный ущерб несет ответственность Исполнитель.

Требования к Поставщику:

- опыт работы в сфере охранной деятельности;

- наличие лицензии на осуществление охранной деятельности;

- наличие разрешения на хранение и ношение служебного оружия;

- наличие разрешения/уведомления об осуществления деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации;

- наличие свидетельств на всех сотрудников о прохождении обучения охранника;

- наличие пульта централизованного наблюдения в населенном пункте охраняемого объекта;

- наличие круглосуточного оперативного дежурного поста;

- наличие группы быстрого реагирования обеспечивающее круглосуточное прибытие на тревожные сигналы и вызовы на охраняемый объект в течении 5-7 минут;

- наличие специального автотранспортного средства для обеспечения выезда мобильной группы;

- наличие огнестрельного/травматического оружия и специальных средств;

- наличие специализированного форменного обмундирования и образцов служебных документов;

- являться платежеспособной, не подлежать ликвидации, её финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок.

13) лицензию на осуществление охранной деятельности, с подвидом лицензируемого вида деятельности все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

орталықтандырылған бақылау пульті арқылы объектіні қорғау бойынша .

(бұдан әрі ПТН мәтіні бойынша)

1) объектілер орталықтандырылған бақылау пультінің күзетімен қамтамасыз етіледі.

2) күзет-дабыл дабылы іске қосылған кезде мобильді қарулы топтың дереу шығуын және оның объектіге 5-7 минут ішінде келуін қамтамасыз ету және қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтардың жолын кесу үшін бақылауға қол жеткізу жүйесі, құқық бұзушыларды ұстауды, оларды аумақтық ішкі істер органдарына жеткізуді қамтамасыз ету, бұл ретте объектіні жедел-тергеу тобы мен өкілдерінің келуіне дейін одан әрі күзетуді жүзеге асыру Тапсырыс беруші.

3) күзетілетін объектіде қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу жөнінде шаралар қабылдау. Барлық анықталған жағымсыз фактілер туралы Тапсырыс берушіні уақтылы хабардар ету.

4)күзетілетін объектіде өрт анықталған кезде өрт күзетіне, Тапсырыс берушіге дереу хабарлау жөнінде шаралар қабылдауға және өртті сөндіру жөнінде шаралар қолдануға,

5) өрт-күзет дабылына(КЖ) техникалық қызмет көрсету - сыртқы тексеру, қажеттігін тексеру істен шыққан КЖ элементтерін ауыстыру, регламент бойынша жұмыстар жүргізу.

6)күзетілетін үй-жайлардың тұтастығын бұзудың немесе бүліну немесе күзетілетін объектіден ПТН-ға ұрлау жолымен залал келтірудің барлық фактілері туралы хабардар ету.

7) Орындаушы күзетке қабылданатын объектіні тексеру актісін жасайды.

8) күзет (дабыл) дабылы жүйелері істен шыққан кезде Орындаушының кінәсінен келтірілген залал үшін Орындаушы жауапты болады.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1) Күзет қызметі саласындағы жұмыс тәжірибесі;

2) күзет қызметін жүзеге асыруға лицензияның болуы;

3) қызметтік қаруды сақтауға және алып жүруге рұқсаттың болуы;

4) күзет-өрт дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру туралы рұқсаттың/хабарламаның болуы;

5) күзетшінің оқудан өткені туралы барлық қызметкерлерге куәліктердің болуы;

6) қорғалатын объектінің елді мекенінде орталықтандырылған бақылау пультінің болуы;

7) тәулік бойғы жедел кезекші бекеттің болуы;

8) 5-7 минут ішінде дабыл сигналдарына және күзетілетін объектіге шақыруларға тәулік бойы келуді қамтамасыз ететін жедел ден қою тобының болуы;

9) мобильді топтың шығуын қамтамасыз ету үшін арнайы автокөлік құралының болуы;

10) атыс/травматикалық қарудың және арнайы құралдардың болуы;

11) мамандандырылған нысанды киім-кешектің және қызметтік құжаттардың үлгілерінің болуы;

12) төлемге қабілетті болып табылуға, таратылуға жатпауға, оның Қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сатып алуды өткізу сәтінде тоқтатыла тұрмауға тиіс.

13) қызметтің лицензияланатын түрінің кіші түрімен күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияны күзет қызметтерінің барлық түрлері, оның ішінде террористік тұрғыдан осал объектілерді күзету.