Техническая спецификация

Наименование лота: Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

Ремонт/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры».

С выдачей соответствующего Акта энерго экспертизы и аудита.!!!

Подрядчик производит транспортировку, ремонт электрических узлов и агрегатов для электро оборудования с заменой , дефектных узлов и деталей, выполняет стендовые испытания и сдачу в эксплуатацию оборудования. Электрические машины и оборудование общепромышленного и взрывозащищенного исполнения предназначены для работы технологического оборудования агрегатов, а также вспомогательных систем и оборудования компрессорной станции. Все используемые материалы для выполнения ремонта электрических машин и оборудования поставляются за счет  Подрядчика. Полный объем используемых материалов и узлов указывается после дефектации электрооборудования на ремонтном предприятии. Не допускаются альтернативные характеристики товаров, работ и услуг, условия договора или другие требования, изложенные в конкурсной документации. Подрядчик обязан предоставить лицензию на право производства данных работ, список персонала, материалов и оборудования, подтверждающих возможности предприятия по выполнению требуемых работ. В случае невозможности проведения ремонта электрических машин и оборудования (вследствие их не ремонтопригодности), Подрядчик составляет соответствующий Акт с указанием перечня не подлежащих ремонту узлов и деталей электрических машин и оборудования. График выполнения работ предоставляется Подрядчиком. Испытания выполняются в присутствии представителей Заказчика. В случае неудовлетворительных результатов испытания, произведенная работа бракуется. Подрядчик обязан за свой счет исправить все допущенные дефекты, без предъявления дополнительных расходов Заказчику. Исправление дефектов не должно влиять на срок предоставления услуг.

В данную сумму входят все перечисленные виды работ и услуг.

Акт экспертного обследования электроустановок, с выдачей заключения , с техническим отчетом по профилактическому испытанию электрооборудования.

Измерение сопротивление изоляции проводов и кабелей, металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром, растеканию заземляющих устройств, внешний осмотр (целостности и надежности заземляющих устройств).

Қосымша-2

Техникалық ерекшілік

Электр жабдықтарын профилактикалық сынау жөніндегі техникалық есеппен қорытынды бере отырып, электр қондырғыларын сараптамалық тексеру актісі.

Электр қондырғыларын сараптамалық тексеру актісін бере отырып, қорытындыны бере отырып, электр жабдықтарын профилактикалық сынау жөніндегі техникалық есепті бере отырып , электр, Электр тарату/реттеуші жабдықтар мен ұқсас аппаратураларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Лоттың атауы: Электр, Электр тарату / реттеуші жабдықтар мен ұқсас аппаратураларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Электр, Электр тарату/реттеу жабдықтарын және осыған ұқсас аппаратураларды жөндеу/реконструкциялау". Энергетикалық сараптама мен аудиттің тиісті актісін бере отырып.!!!

Мердігер ауыстырумен электр машиналары мен жабдықтарын, ақаулы тораптар мен бөлшектерді тасымалдауды , жөндеуді жүргізеді, стендтік сынақтарды және жабдықты пайдалануға беруді орындайды. Жалпы өнеркәсіптік және жарылыстан қорғалған орындалатын электр машиналары мен жабдықтары агрегаттардың технологиялық жабдықтарының, сондай-ақ қосалқы жүйелер мен компп жабдықтарының жұмысына арналған