**Техническая спецификация**

электрических сетей коммунальных Г Муратбаев селе Киндикти района Аксуат области Абай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг** | электрических сетей коммунальных Киндикти в селе Аксуат района Аксуат области Абай |
| **2** | **Наименование, краткая характеристика товаров, выполнения работ, оказания услуг** | -замена Трансфармотора тока 1000/5;  - замена Трехфазный счетчика 380 V  - замена и работа электрический установках  - оплата за замена электрасчетчика ; |
| **3** | **Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | улица Киндикти в селе Аксуат района Аксуат области Абай |
| **4.** | **Условия производства работ.**  **Качество применяемых материалов** | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств.  Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан. |
| **5.** | **Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | Услуги выполняться после договора 3 дней и по требование заказчика |