Техническая спецификация

электрических сетей коммунальных   Г Муратбаев селе Киндикти района  Аксуат  области Абай

| 1 | Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг | электрических сетей коммунальных Киндикти в селе Аксуат района Аксуат области Абай |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование, краткая характеристика товаров, выполнения работ, оказания услуг | -замена Трансфармотора тока 1000/5; - замена Трехфазный счетчика 380 V - замена и работа электрический установках - оплата за замена электрасчетчика ; |
| 3 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | улица Киндикти в селе Аксуат района Аксуат области Абай |
| 4. | Условия производства работ. Качество применяемых материалов | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан. |
| 5. | Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Услуги выполняться после договора 3 дней и по требование заказчика |