**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуга по обслуживанию тревожной сигнализации | Услуга оказывается с помощью пульта центрального наблюдения, с выездом вооруженных групп быстрого реагирования (ГБР). Круглосуточный мониторинг. Техническое обслуживание:* Системы тревожной сигнализации;
* Оборудование для подключения к системе мониторинга предоставляется на все время обслуживания;
* Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур.
* Тревожная сигнализация: Поставщик обязан производить плановую проверку 1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и тд.
1. В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении трех рабочих дней. Ремонт, замена вышедшего из строя оборудования за счёт поставщика услуг.
* Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора.
* Предоставить дефектный акт при необходимости.
* При необходимости произвести замену запасных частей

 Переключение на пульт охраны бесплатно. Круглосуточный мониторинг. Время подъезда ГРБ в течение 5-7 мин.фМесто оказания услуг Карагандинская область, Каркаралинский район,село Егиндыбулак ул Мади строение 12 |

**Примечание:** Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с 1 марта 2025 года по 31 декабря 2025года.

2025ж.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

Шартқа 2 қосымша

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дабылға қызмет көрсету қызметі | Қызметтер орталық бақылау пультінің көмегімен, жедел әрекет етудің қарулы топтарының кетуімен қамтамасыз етіледі. Тәулікбойыбақылау. Техникалық қызмет көрсету- Дабылжүйелері; - Бақылаужүйесінеқосылуға арналған жабдық қызметтің барлықуақытындақамтамасызетілген.- Ақы электрондықшот-фактуралардықызмет көрсетуактісінбергенненкейін ай сайынтөленеді-Дабыл дабылы: өнім беруші айдың үшінші онкүндігінде айына 1 рет жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, оған аспапты, датчиктерді және желілік бөлікті көзбен шолып тексеру, желілік бөлікті шырылдату, датчиктердің іске қосылуы және т.б. кіреді.- Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш жұмыс күні ішінде жоюға міндетті. - Келу уақытын белгілеу, құрылғыны тексеру және т. б. үшін журналды жүргізу.- Қажет болған жағдайда ақаулы актіні ұсыну.- Қажет болған жағдайда тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен (өрт датчиктері, қоректендіру блогы, маршрутизатор және т.б.) қосалқы бөлшектерге ағымдағы жөндеу және ауыстыру жүргізу.Күзет пультіне ауысу тегінТәулік бойы мониторингТоптын келу уақыты 5- 7 минут.Қызмет көрсету орны Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы,Егіндібұлақ ауылы,Мади көшесі құрылыс 12  |

**Ескертпе:** Сатып алуға бөлінген сома 2025 жылғы 1 наурыздан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген.