**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуга по обслуживанию тревожной сигнализации | Услуга оказывается с помощью пульта центрального наблюдения, с выездом вооруженных групп быстрого реагирования (ГБР).  Круглосуточный мониторинг.  Техническое обслуживание:   * Системы тревожной сигнализации; * Оборудование для подключения к системе мониторинга предоставляется на все время обслуживания; * Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур. * Тревожная сигнализация: Поставщик обязан производить плановую проверку 1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и тд.  1. В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении трех рабочих дней. Ремонт, замена вышедшего из строя оборудования за счёт поставщика услуг.  * Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора. * Предоставить дефектный акт при необходимости. * При необходимости произвести замену запасных частей   Переключение на пульт охраны бесплатно.  Круглосуточный мониторинг.  Время подъезда ГРБ в течение 5-7 мин.ф  Место оказания услуг Карагандинская область, Каркаралинский район,село Егиндыбулак ул Мади строение 12 |

**Примечание:** Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с 1 марта 2025 года по 31 декабря 2025года.

2025ж.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

Шартқа 2 қосымша

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дабылға қызмет көрсету қызметі | Қызметтер орталық бақылау пультінің көмегімен, жедел әрекет етудің қарулы топтарының кетуімен қамтамасыз етіледі.  Тәулікбойыбақылау.  Техникалық қызмет көрсету  - Дабылжүйелері;  - Бақылаужүйесінеқосылуға арналған жабдық қызметтің барлықуақытындақамтамасызетілген.  - Ақы электрондықшот-фактуралардықызмет көрсетуактісінбергенненкейін ай сайынтөленеді  -Дабыл дабылы: өнім беруші айдың үшінші онкүндігінде айына 1 рет жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, оған аспапты, датчиктерді және желілік бөлікті көзбен шолып тексеру, желілік бөлікті шырылдату, датчиктердің іске қосылуы және т.б. кіреді.  - Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.  - Келу уақытын белгілеу, құрылғыны тексеру және т. б. үшін журналды жүргізу.  - Қажет болған жағдайда ақаулы актіні ұсыну.  - Қажет болған жағдайда тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен (өрт датчиктері, қоректендіру блогы, маршрутизатор және т.б.) қосалқы бөлшектерге ағымдағы жөндеу және ауыстыру жүргізу.  Күзет пультіне ауысу тегін  Тәулік бойы мониторинг  Топтын келу уақыты 5- 7 минут.  Қызмет көрсету орны Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы,Егіндібұлақ ауылы,Мади көшесі құрылыс 12 |

**Ескертпе:** Сатып алуға бөлінген сома 2025 жылғы 1 наурыздан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген.