**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**На услуги по очистке кровли от снега и наледи с объектов**

**КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» на 2025 г.**

Очистка кровли зданий от снега и наледи, 3300 м2 (с использованием автовышки).

1. Здание инфекционного отделения по адресу ул. Безголосова, 2, 250 м2, 3 этажа, крыша скатная металлическая.
2. Здание врачебной амбулатории 4 района по адресу ул. Буровая, 6, 570 м2, 2 этажа, крыша плоская наклонная, металлическая.
3. Здание корпус №1 стационара по адресу ул. Тохтарова, 4а, 800 м2, 3 этажа, крыша скатная, металлическая.
4. Здание поликлиники по адресу ул. Гагарина, 10, 1700 м2, 3 этажа, двухскатная, мягкая кровля, 2 этажа, двухскатная металлическая.

Выполнение работ по заявке Заказчика, прибытие не более двух дней со дня подачи заявки.

Обязательно альпинистское снаряжение, прохождение ТБ, ответственность за своих рабочих несет Поставщик.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**Объектілерден шатырды қардан және мұздан тазарту жөніндегі қызметтерге**

**2025 жылға арналған "Риддер қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК**

Ғимараттардың шатырын қар мен мұздан тазарту, 3300 м2 (автокөлік мұнарасын пайдалану).

1. Безголосов көшесі, 2, 250 м2, 3 қабат мекенжайындағы инфекциялық бөлімшенің ғимараты, төбесі көлбеу металл.

2. Буровая к-сі, 6, 570 м2, 2 қабат мекенжайындағы 4 ауданның дәрігерлік амбулаториясының ғимараты, төбесі тегіс көлбеу, металл.

3. №1 стационар ғимараты Тоқтаров көшесі, 4а, 800 м2, 3 қабат, төбесі көлбеу, металл.

4. Гагарин көшесі, 10, 1700 м2 мекенжайындағы емхана ғимараты, 3 қабат, габаритті, жұмсақ шатыр, 2 қабат, габаритті металл.

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жұмыстарды орындау, өтінім берілген күннен бастап екі күннен аспайтын мерзімде келу.

Міндетті түрде альпинистік жабдық, ҚТ өту, жеткізуші өз жұмысшылары үшін жауап береді..