ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На услуги по очистке кровли от снега и наледи с объектов

КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» на 2025 г.

Очистка кровли зданий от снега и наледи, 3300 м2 (с использованием автовышки).

- Здание инфекционного отделения по адресу ул. Безголосова, 2, 250 м2, 3 этажа, крыша скатная металлическая.

- Здание врачебной амбулатории 4 района по адресу ул. Буровая, 6, 570 м2, 2 этажа, крыша плоская наклонная, металлическая.

- Здание корпус №1 стационара по адресу ул. Тохтарова, 4а, 800 м2, 3 этажа, крыша скатная, металлическая.

- Здание поликлиники по адресу ул. Гагарина, 10, 1700 м2, 3 этажа, двухскатная, мягкая кровля, 2 этажа, двухскатная металлическая.

Выполнение работ по заявке Заказчика, прибытие не более двух дней со дня подачи заявки.

Обязательно альпинистское снаряжение, прохождение ТБ, ответственность за своих рабочих несет Поставщик.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Объектілерден шатырды қардан және мұздан тазарту жөніндегі қызметтерге

2025 жылға арналған "Риддер қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК

Ғимараттардың шатырын қар мен мұздан тазарту, 3300 м2 (автокөлік мұнарасын пайдалану).

1.	Безголосов көшесі, 2, 250 м2, 3 қабат мекенжайындағы инфекциялық бөлімшенің ғимараты, төбесі көлбеу металл.

2.	Буровая к-сі, 6, 570 м2, 2 қабат мекенжайындағы 4 ауданның дәрігерлік амбулаториясының ғимараты, төбесі тегіс көлбеу, металл.

3.	№1 стационар ғимараты Тоқтаров көшесі, 4а, 800 м2, 3 қабат, төбесі көлбеу, металл.

4.	Гагарин көшесі, 10, 1700 м2 мекенжайындағы емхана ғимараты, 3 қабат, габаритті, жұмсақ шатыр, 2 қабат, габаритті металл.

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жұмыстарды орындау, өтінім берілген күннен бастап екі күннен аспайтын мерзімде келу.

Міндетті түрде альпинистік жабдық, ҚТ өту, жеткізуші өз жұмысшылары үшін жауап береді..