Техническая спецификация

Услуги  технического обслуживания и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации здания ( далее АПС)

Место нахождения заказчика: РК, г.Тараз.ул.Ниеткалиева 104а

Заказчик: РГУ Учреждения №25 КУИС МВД РК

Сервисное обслуживание и ремонт пожарной  сигнализации включает:

- Плановый контроль работы аппаратуры осуществляется еженедельно согласно заявки заказчика;

- более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться в каждый месяц 3 раза, согласно заявки заказчика.

- осуществляет необходимые сервисные работы для обеспечения бесперебойной работы оборудования и систем

- замена, установка,  подключение АПС  в кабинетах в операторской, оружейной, серверной и т.д. комплектующие за счет Исполнителя

| № | Наименование выполняемых услуг |
| --- | --- |
| 1 | Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации устройств (далее АПС) ЗАКАЗЧИКА; |
| 2 | Осуществление плановых, профилактических осмотров и работ, необходимых для содержания устройств в исправном рабочем состоянии; осуществляет необходимые сервисные работы для обеспечения бесперебойной работы оборудования и систем; |
| 3 | Устранение неисправностей (текущий ремонт) по вызову ЗАКАЗЧИКА (в объеме сервисного обслуживания, т. е. устранение обрывов или короткого замыкания цепей коммутации); замена, установка, подключение АПС в кабинетах в операторской, оружейной, серверной и т.д. произвести замену неработоспособных пожарных датчиков, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов, запчастей и других компонентов пожарной системы функционально эквивалентные заменяемым вышедших из строя запасных частей ; за счет Исполнителя |
| 4 | Оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ в вопросах, касающихся эксплуатации устройств |
| 5 | Выдачу графика работ и технических рекомендаций по улучшению работы устройств. |
| 6 | Замеры электрических параметров на блоках питания |
| 7 | Представление ЗАКАЗЧИКУ информации о состоянии системы, возможностях ее обновления и усовершенствования;принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе системы пожарных датчиков, оборудования |
| 8 | Составление записи для журнала учета технического обслуживания. |
| 9 | Все расходы связаны с оказанием услуги, расходный материал, комплектующие (провода, датчики выход вход и дополнительно требующие запчасти и оборудования и т.д.), инструменты, транспортные расходы включены в сумму договора и за счет Поставщика. |
| 10 | Республиканское государственное учреждение "Учреждение №25» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" Место нахождения Заказчика: г.Тараз,ул. Ниеткалиева 104а Срок оказания услуг до 25.12.2025г по заявке заказчика (согласно устной или письменной заявке заказчика в течении 1-го рабочего дня с момента получения заявки) В случае отказа Заказчик направляет Поставщику до судебную претензию с последующим обращением с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным. окончательная оказания услуг до 25.12.2025г. При себе иметь удост личности для входа в режимную зону |

Внимание!

Уважаемые Исполнители !

Убедительная просьба, прежде чем участвовать в государственных закупках, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми условиями технической характеристики так, как подавая заявку на участие в данном лоте, Вы соглашаетесь на услуги  Заказчика! Если Вы в чем-то сомневаетесь или что-то непонятно, прежде чем участвовать в государственных закупках, не поленитесь, свяжитесь с Организатором (Заказчиком) и уточните все детали касательно технической характеристики указанный (прикрепленный) в объявлении, чтобы  в дальнейшем избежать ненужных (нежелательных) последствий (действий) как для Исполнителя, так и для Организатора (Заказчика). Контактные телефоны: 87262542094