c-`Автоматты өрт сигнализациясы  мен  өрт кезінде адамдарды  құлақтандыру  жүйелеріне мониторинг жүргізу, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу  жөндеу бойынша

ТЕХНИКАЛЫҚ   ЕРЕКШЕЛІК

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по мониторингу, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре

| № | - Қызмет мақсаты/ Цель услуги | - Өрт қауіпсіздігінің талаптарын қамтамасыз ету және сақтау/ - Обеспечение и соблюдение требований пожарной безопасности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Негіздеме/ Основание | - Автоматты өрт дабылы мен өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі мен сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету мақсатында. - В целях обеспечения работоспособности и надежного функционирования систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. - 1.Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 «Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт сигнализациясы, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару жүйелері мен жабдықтау жөніндегі талаптар» бұйрығы. - 1."Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений - системами автоматического пожаротушения и автоматической - пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей - при пожаре". Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан - от 29 ноября 2016 года № 1111. - 2.Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» бұйрығы. #### 2. "Общие требования к пожарной безопасности".Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 3.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» Қаулысы. #### 3. Правила пожарной безопасности. #### Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. |
|  | Көрсетілетін қызметке қойылатын талаптар/ Требования к оказываемой услуге | Автоматты өрт сигнализациясы және өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелерін мониторингілеу, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу мынаны қамтиды: Мониторинг, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должны включать в себя: 1. тәулік бойы мониторингілеу 24/7; 1. круглосуточный мониторинг 24/7; 2. жоспарлы алдын алу жұмыстарын жүргізу; 2. проведение плановых профилактических работ; 3. ақаулықтарды жою (1 сағат ішінде) және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу; 3. устранение неисправностей (в течение 1 часа) и проведение текущего ремонта; 4.істен шыққан кезде жабдықты ауыстыру; 4. замена оборудования при выходе из строя; 5.Орындаушының Тапсырыс берушіге дұрыс пайдалану мәселелерінде көмек көрсетуі. 5. оказание Исполнителем помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. Техникалық қызмет көрсету, жоспарлы-алдын алу жөндеу мерзімділігі-ай сайын. Периодичность технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта - ежемесячно. Жұмысқа қабілеттілігін бақылау (мониторинг) – 24/7. Контроль (мониторинг) за работоспособностью – 24/7. Автоматты өрт сигнализациясы және өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелерін мониторинг жүргізуді, уақтылы техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді ұйымдастыру арқылы жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау. Поддержание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в работоспособном состоянии путем организации проведения мониторинга, своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Орындаушы әзірлеген және Тапсырыс берушімен келісілген кестеге және күнтізбелік жұмыс жоспарына сәйкес техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды бақылау және қабылдау. Контроль и приемка работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с графиком и календарным планом работ, разработанный Исполнителем и согласованный с Заказчиком. Қызмет көрсетуші және кезекші персоналды оқыту, сондай-ақ қорғалатын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдарға автоматты өрт сигнализациясы және өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелері іске қосылған кездегі іс-әрекеттері бойынша нұсқама беру. Обучение обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, по действиям при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. Хабарлау жүйесін пайдалана отырып, адамдарды эвакуациялау бойынша объект персоналының жаттығуларын өткізу (тоқсанына 1 рет). Проведение тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения (1 раз в квартал). Қажетті эксплуатациялық құжаттаманы әзірлеу және оны жүргізу: Разработка необходимой эксплуатационной документации, и ее ведение: 1.өрт автоматикасының жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты; 1.инструкцию по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики; 2.кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықты; 2.инструкцию для дежурного (оперативного) персонала; 3.техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті; 3.регламент работ по техническому обслуживанию; 4.техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-кестесі; 4.план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; 5.қолданыстағы НТҚ және НҚА сәйкес, нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы; 5.эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно действующих НТД и НПА; 6.Шұғыл (кезекші) персоналдың кезекшілік кестесі; 6.график дежурства оперативного (дежурного) персонала; 7.кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың лауазымдық нұсқаулықтары; 7.должностные инструкции дежурного и обслуживающего персонала; 8.хабарлау жүйелерін пайдалана отырып адамдарды эвакуациялау бойынша объект персоналының жаттығуларын өткізу журналы. 8.журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения. Орындаушы объектіде орнатылған өрт кезінде автоматты өрт сигнализациясы және адамдарды құлақтандыру жүйелерінің құрылымы мен жұмыс принципін білуге; өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі қолданыстағы техникалық регламенттердің, ережелердің, нұсқаулықтардың талаптарын білуге және орындауға; белгіленген мерзімде регламенттік жұмыстарды жүргізуге; тиісті эксплуатациялық құжаттаманы толтыруға және өрт автоматикасы мәселелері бойынша Тапсырыс берушінің мүддесін білдіруі тиіс. Исполнитель должен знать устройство и принцип работы систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре смонтированных на объекте, знать и выполнять требования действующих технических регламентов, правил, инструкций по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, производить регламентные работы в установленные сроки, заполнять соответствующую эксплуатационную документацию и представлять интересы Заказчика по вопросам пожарной автоматики. Автоматты өрт сигнализациясы және өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелері әрдайым жұмысқа жарамды күйде болуы тиіс. Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре должны находиться постоянно в работоспособном состоянии. |
| 3. | Нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі/ Перечень нормативно-технических документов | - 1.«Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт сигнализациясы, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару жүйелері мен жабдықтау жөніндегі талаптар» Техникалық регламентін бекіту туралы. - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 бұйрығы. - 1.Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111. 2.«Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламентін бекіту туралы. - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығы. #### 2. Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 3. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 Қаулысы. #### 3. Об утверждении Правил пожарной безопасности. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. |

Мекен жайы: Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Ақжарма ауылы, тұрсын БАЛАПАНОВ, 27

Место положение: Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Акжарма, ТУРСЫН БАЛАПАНОВ, 27