Техническая спецификация

По ремонту и замене оборудований бассейна в здания спорткомплекса по адресу г.Алматы, ул.Митина 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | количество | примечание |
| 1 | Электронагреватели 18кВт, Coetas, для нагревания воды в бассейне | штук | 2 | Учесть габаритные размеры, крепежные детали |
| 2 | Электронасос Glong 550 S 13.5м3 | штук | 2 | Учесть габаритные размеры, крепежные детали |
| 3 | Установка оборудований с демонтажом старых оборудований и пуско-наладочные работы  | Комплект  | 1 | Установка оборудований, испытание и запуск |

Поставщик должен выполнить работы по закупу и установке оборудований для бассейна в здания спорткомплекса согласно техническим характеристикам, в соответствии с действующими техническими правилами, нормативно-правовыми актами и отвечать требованиям, предъявляемым к таким видам услуг и работ в РК.

Поставщик обязан подготовить и оформить соответствующие документации по установке оборудования:

- Акт выполненных работ;

- Акт испытаний и проверки работоспособности оборудования;

- Испытательная документация.

Перед началом ремонтных работ поставщик предоставляет и согласовывает с Заказчиком график производства работ с указанием срока проведения ремонтных работ и количество участвующих в нем работников. Контроль и качество выполненных работ и используемых материалов является прерогативой заказчика и в случае их несоблюдения и не исполнения подлежит замене и устранению за счет собственных средств подрядчика. Все работы выполняются Подрядчиком, из его материалов и оборудований (которые должны быть новыми и не использованные ранее), его силами и средствами. Поставщик согласовывает с Заказчиком все применяемые материалы. Применять экологически чистые материалы согласно нормам.

Поставщик обязан устранить дефекты, выявленные при приемке работ по указанию Заказчика.

Техникалық сипаттама

Алматы қаласы, Митин көшесі 6 мекенжайындағы спорт кешенінің ғимаратына бассейн жабдықтарын жөндеу және ауыстыру бойынша.

Өнім беруші қолданыстағы техникалық қағидаларға, нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес техникалық сипаттамаларға сәйкес спорт кешенінің ғимаратына бассейнге арналған жабдықтарды сатып алу және орнату жөніндегі жұмыстарды орындауы және ҚР-дағы қызметтер мен жұмыстардың осындай түрлеріне қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс.

Жеткізуші жабдықты орнату бойынша тиісті құжаттаманы дайындауға және ресімдеуге міндетті:

- Орындалған жұмыстар актісі;

- Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін сынау және тексеру актісі;

- Сынақ құжаттамасы.

Жөндеу жұмыстарын бастамас бұрын өнім беруші Тапсырыс берушімен жөндеу жұмыстарын жүргізу мерзімін және оған қатысатын қызметкерлердің санын көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынады және келіседі. Орындалған жұмыстар мен пайдаланылатын материалдардың бақылауы мен сапасы Тапсырыс берушінің құзыреті болып табылады және олар сақталмаған және орындалмаған жағдайда мердігердің өз қаражаты есебінен ауыстырылуға және жойылуға жатады. Барлық жұмыстарды мердігер, оның материалдары мен жабдықтарынан (олар жаңа болуы керек және бұрын пайдаланылмаған), оның күштері мен құралдарынан орындайды. Өнім беруші барлық қолданылатын материалдарды Тапсырыс берушімен келіседі. Экологиялық таза материалдарды нормаларға сәйкес қолданыңыз.

Өнім беруші Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған ақауларды жоюға міндетті.