Техническая спецификация

| № | Наименование | Единица измерения | Техниикалық мінездеме(каз) | Техническая характеристика (рус) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования. | Услуга | Кір жуу, ас үй және желдету жабдықтарына ай сайынғы техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу. Жұмыстардың/қызметтердің түрлері: - Апаттық жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және дер кезінде жою. - Орындарды анықтау және жабдықтың зақымдалуын жою. - Кернеу мен жүктеменің белгіленген режимін, жабдықтың қауіпсіз және ұтымды жұмысын қамтамасыз ету. - Төтенше жағдайларды уақтылы жою. - Кір жуу, ас үй және желдету жабдығын пайдалану кезінде оның жұмысқа жарамды және тиімді жағдайын сақтау бойынша жұмыстарды жүргізу. - Жабдықты тексеру, шаңнан, кірден тазалау, ұсақ ақаулар мен бұзылуларды жою (стартердің, контакторлардың және автоматтардың түйіспелерін күйеден және қайта ағу қалдықтарынан тазалау, күйген контактілерді ауыстыру). - Басқару және бақылау блоктарын ауыстыру және жөндеу. - Кір жуу, ас үй және желдету жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша актілерді ай сайын дайындау. - Қалпына келтіруге немесе жөндеуге келмейтін, сондай-ақ қосалқы бөлшектерді ауыстыруды талап ететін аппараттық құралдың жұмысында ақау болған жағдайда жеткізуші ұсынымдары мен қорытындысы бар диагностикалық есеп беруге міндетті. - Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне жабдықты пайдалану бойынша ұсыныстар. - Жеткізуші өкілі телефон арқылы хабардар еткен сәттен бастап 3 сағат ішінде мамандардың келу уақыты. - Топ қызметкерлерінің 1000В-қа дейінгі электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігі бар - 5 МРП-ке дейінгі қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары Жеткізушінің есебінен. - Шарттың қолданылу мерзімі және қызметтерді орындау шартқа қол қойылған сәттен бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін - Қызмет мына мекенжайда көрсетiлуге тиiс: Павлодар облысы, Павлодар қ., Н.Назарбаев даңғылы, 42/1 | Ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования. Виды работ/услуг: - Выявление и своевременное устранение неисправностей оборудования аварийного характера. - Определение мест и ликвидация повреждений на оборудовании. - Обеспечение установленного режима по напряжению и нагрузке, безопасной и рациональной работы оборудования. - Своевременная ликвидация аварийных ситуаций. - Проведение работ по поддержанию исправного и работоспособного состояния прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования в процессе его эксплуатации. - Осмотр очистка оборудования от пыли, грязи, устранение мелких неисправностей и повреждений (очистка контактов пускателей, контакторов и автоматов от копоти и остатков оплавления, замена обгоревших контактов). - Замена и ремонт узлов управления и контроля. - Плановые периодические выезды персонала на объекты для проведения профилактического обслуживания – 2 раза в месяц. - В случае неисправности оборудований, не поддающееся восстановлению или ремонту, а также требующее замены запасных частей, то поставщик должен выписать акт диагностики с рекомендациями и заключением. - Рекомендации работникам Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования. - Время прибытия специалистов в течение 3 часов с момента телефонного уведомления представителя Поставщика. - Наличие у работников (специалистов) группы допуска по электробезопасности до 1000В - Запасные части до 5 МРП и расходные материалы за счет Поставщика. - Срок действия договора и выполнения услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2025 г. - Услуга должна оказываться по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева 42/1 |

Перечень оборудования на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование оборудования марка | Год ввода в эксплуатацию | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сушилка MAYTAQ | 2005год |  |
| 2 | Машинка стирально-отжимная UniMac | 2008 год |  |
| 3 | Гладильный каток Белуша | 2008год |  |
| 4 | Стиральная машина автомат 1200 оборотов Beko | 2011 год |  |
| 5 | Стиральная машина LG | 2005 год |  |
| 6 | Утюг PHILIPS GC 2048/30 | 2017 год |  |
| 7 | Утюг паровой Simupg Siltle | 2020 год |  |
| 8 | Сковорода эл.СЭЧ 0,25 | 2004 год |  |
| 9 | Плита эл.ЭП-6ЖШ | 2004 год |  |
| 10 | Газ плита «Indesit» | 2006 год |  |
| 11 | УКМ -01мясорубка с прот.взб | 2007 год |  |
| 12 | Миксер тестомес 25л В25 | 2010 год |  |
| 13 | Сковорода эл.СЭЧ 0,25 | 2004 год |  |
| 14 | Плита эл.ЭП-6ЖШ | 2004 год |  |
| 15 | Газ плита «Indesit» | 2006 год |  |
| 16 | УКМ -01мясорубка с прот.взб | 2007 год |  |
| 17 | Миксер тестомес 25л В25 | 2010 год |  |
| 18 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 2006 год |  |
| 19 | Овощерезка Гамма 5А | 2006 год |  |
| 20 | Мясорубка | 2017 год |  |
| 21 | Эл. каменка «Termonator» M-80 | 2005 год |  |
| 22 | Эл. каменка «Termonator» M-81 | 2005 год |  |
| 23 | Муфельная печь | 2008 год |  |
| 24 | Котел КПЭМ-100л | 2005 год |  |
| 25 | Жарочный шкаф ШЖЭ-3 | 2019 год |  |
| 26 | Вытяжка СР 4 2/90 | 2006 год |  |