**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Техниикалық мінездеме(каз)** | **Техническая характеристика (рус)** |
| 1 | Ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования. | Услуга | **Кір жуу, ас үй және желдету жабдықтарына ай сайынғы техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу. Жұмыстардың/қызметтердің түрлері:**1. Апаттық жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және дер кезінде жою.
2. Орындарды анықтау және жабдықтың зақымдалуын жою.
3. Кернеу мен жүктеменің белгіленген режимін, жабдықтың қауіпсіз және ұтымды жұмысын қамтамасыз ету.
4. Төтенше жағдайларды уақтылы жою.
5. Кір жуу, ас үй және желдету жабдығын пайдалану кезінде оның жұмысқа жарамды және тиімді жағдайын сақтау бойынша жұмыстарды жүргізу.
6. Жабдықты тексеру, шаңнан, кірден тазалау, ұсақ ақаулар мен бұзылуларды жою (стартердің, контакторлардың және автоматтардың түйіспелерін күйеден және қайта ағу қалдықтарынан тазалау, күйген контактілерді ауыстыру).
7. Басқару және бақылау блоктарын ауыстыру және жөндеу.
8. Кір жуу, ас үй және желдету жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша актілерді ай сайын дайындау.
9. Қалпына келтіруге немесе жөндеуге келмейтін, сондай-ақ қосалқы бөлшектерді ауыстыруды талап ететін аппараттық құралдың жұмысында ақау болған жағдайда жеткізуші ұсынымдары мен қорытындысы бар диагностикалық есеп беруге міндетті.
10. Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне жабдықты пайдалану бойынша ұсыныстар.
11. Жеткізуші өкілі телефон арқылы хабардар еткен сәттен бастап 3 сағат ішінде мамандардың келу уақыты.
12. Топ қызметкерлерінің 1000В-қа дейінгі электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігі бар
13. 5 МРП-ке дейінгі қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары Жеткізушінің есебінен.
14. Шарттың қолданылу мерзімі және қызметтерді орындау шартқа қол қойылған сәттен бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін
15. Қызмет мына мекенжайда көрсетiлуге тиiс: Павлодар облысы, Павлодар қ., Н.Назарбаев даңғылы, 42/1
 | **Ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования. Виды работ/услуг:**1. Выявление и своевременное устранение неисправностей оборудования аварийного характера.
2. Определение мест и ликвидация повреждений на оборудовании.
3. Обеспечение установленного режима по напряжению и нагрузке, безопасной и рациональной работы оборудования.
4. Своевременная ликвидация аварийных ситуаций.
5. Проведение работ по поддержанию исправного и работоспособного состояния прачечного, кухонного и вентиляционного оборудования в процессе его эксплуатации.
6. Осмотр очистка оборудования от пыли, грязи, устранение мелких неисправностей и повреждений (очистка контактов пускателей, контакторов и автоматов от копоти и остатков оплавления, замена обгоревших контактов).
7. Замена и ремонт узлов управления и контроля.
8. Плановые периодические выезды персонала на объекты для проведения профилактического обслуживания – 2 раза в месяц.
9. В случае неисправности оборудований, не поддающееся восстановлению или ремонту, а также требующее замены запасных частей, то поставщик должен выписать акт диагностики с рекомендациями и заключением.
10. Рекомендации работникам Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.
11. Время прибытия специалистов в течение 3 часов с момента телефонного уведомления представителя Поставщика.
12. Наличие у работников (специалистов) группы допуска по электробезопасности до 1000В
13. Запасные части до 5 МРП и расходные материалы за счет Поставщика.
14. Срок действия договора и выполнения услуг с момента подписания договора до 31 декабря 2025 г.
15. Услуга должна оказываться по адресу:

Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева 42/1 |

**Перечень оборудования на техническое обслуживание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования****марка** | **Год ввода в эксплуатацию** | **примечание** |
| 1 | Сушилка MAYTAQ | 2005год |  |
| 2 | Машинка стирально-отжимная UniMac | 2008 год |  |
| 3 | Гладильный каток Белуша | 2008год |  |
| 4 | Стиральная машина автомат 1200 оборотов Beko | 2011 год |  |
| 5 | Стиральная машина LG | 2005 год |  |
| 6 | Утюг PHILIPS GC 2048/30 | 2017 год |  |
| 7 | Утюг паровой Simupg Siltle | 2020 год |  |
| 8 | Сковорода эл.СЭЧ 0,25 | 2004 год |  |
| 9 | Плита эл.ЭП-6ЖШ | 2004 год |  |
| 10 | Газ плита «Indesit» | 2006 год |  |
| 11 | УКМ -01мясорубка с прот.взб | 2007 год |  |
| 12 | Миксер тестомес 25л В25 | 2010 год |  |
| 13 | Сковорода эл.СЭЧ 0,25 | 2004 год |  |
| 14 | Плита эл.ЭП-6ЖШ | 2004 год |  |
| 15 | Газ плита «Indesit» | 2006 год |  |
| 16 | УКМ -01мясорубка с прот.взб | 2007 год |  |
| 17 | Миксер тестомес 25л В25 | 2010 год |  |
| 18 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 2006 год |  |
| 19 | Овощерезка Гамма 5А | 2006 год |  |
| 20 | Мясорубка  | 2017 год |  |
| 21 | Эл. каменка «Termonator» M-80 | 2005 год |  |
| 22 | Эл. каменка «Termonator» M-81 | 2005 год |  |
| 23 | Муфельная печь | 2008 год |  |
| 24 | Котел КПЭМ-100л | 2005 год |  |
| 25 | Жарочный шкаф ШЖЭ-3 | 2019 год |  |
| 26 | Вытяжка СР 4 2/90 | 2006 год |  |