№2 қосымша

Техническая спецификация

|  | Наименование товара | Общие требования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№84 негізгі мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратына найзағайдан қорғау жүйесін жасау және орнату | Найзағайдан қорғау жүйесі ҚР ережелер жиынтығындағы Сәулет және қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер "ҚР ЕЖ 2.04-103-2013 Ғимараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы" көрсетілген барлық талаптарға сай келуі тиіс. 1. Найзағай қабылдағышты орнату; 2. Жерге тұйықтауды орнату; 3. Жерге тұйықтауды найзағай қабылдағышқа диаметрі 8мм тот баспайтын болаттан жасалған арнайы қысқышпен жалғау; 4. Найзағай қабылдағыштың кедергісін профилактикалық өлшеу және тексеру; 5. Техникалық есеп шығару (тексеріс нәтижелері); 6. Жерге тұйықтаудың құжатын жасау. Барлық шығындар, соның ішінде көлік және материал шығындары шарттың жалпы сомасына кіреді. Кепілдік мерзімі 1 жыл | жұмыс | 1 |

Приложение №2

Техническая спецификация

|  | Наименование товара | Общие требования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление и установка систем молниезащиты в здании коммунального государственного учреждения "Основная школа № 84" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"» | # Молниеотвод должен соответствовать всем требованиям указанные в Государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства "СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений". 1. Монтаж молниеприемника; 2. Установка заземлителя; 3. Подключение заземлителя к молниеприемнику токоотвода в виде проволоки диаметром 8мм с помощью специального зажима из нержавеющей стали; 4. Проведение профилактических испытаний и измерений молниеприемника; 5. Составление технического отчета (результаты испытаний); 6. Составление паспорта заземляющего устройства. Все расходы, в том числе материалы и транспортные расходы входят в сумму договора. Срок гарантии 1 год | работа | 1 |