Сымдар мен кабельдердің оқшауламасының кедергілерін өлшеу жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық сипаттамасы

1. I-санатты энергетикалық сараптама жүргізу құқығының аккредитациясы болуы.

2. Электр зертхананы аккредитациялау туралы куәліктің болуы

3. Электр жабдығын сынау жұмыстарын жүргізу тәжірибесі бар білікті мамандардың болуы.

4. Барлық растайтын құжаттар Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісі көрсетілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

Техническая спецификация

на проведения работ по измерению сопротивления изоляций проводов и кабелей

1. Наличие аккредитации на право проведения энергетической экспертизы  I- категории

2. Наличие свидетельства об аккредитации электролаборатории

3. Наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт проведения работ по  испытанию электрооборудования.

4. Все подтверждающие документы должны быть предоставлены Заказчику, до выставления акта выполненных работ.