Деректер тізімі

дауыстық дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсету

Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Балдәурен» балабақшасы» КМК

Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Қажымұқан көшесі, 12 үй.

Қызмет көрсету мерзімі: 2025 жылдың ақпан-желтоқсаны

Қызметтің басталу күні: 2025 жылдың ақпаны

Жеткізуші ай сайын дүрбелеңді диагностикалауға, сондай-ақ тапсырыс берушінің өтініші бойынша (24 сағат ішінде) туындаған ақауларды жоюға міндетті.

Арнайы шарттар:

1 Қызметтер орталық бақылау пультінің көмегімен, жедел әрекет етудің қарулы топтарының кетуімен қамтамасыз етіледі. Түймені қауіпсіздік агенттігі ұсынады.

Тәулік бойы бақылау.

Техникалық қызмет көрсету

- Дабыл жүйелері;

- Бақылау жүйесіне қосылуға арналған жабдық қызметтің барлық уақытында қамтамасыз етілген.

- Ақы электрондық шот-фактураларды қызмет көрсету актісін бергеннен кейін ай сайын төленеді

- Дабыл дабылы: өнім беруші айдың үшінші онкүндігінде айына 1 рет жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, оған аспапты, датчиктерді және желілік бөлікті көзбен шолып тексеру, желілік бөлікті шырылдату, датчиктердің іске қосылуы және т.б. кіреді.

- Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.

- Келу уақытын белгілеу, құрылғыны тексеру және т. б. үшін журналды жүргізу.

- Қажет болған жағдайда ақаулы актіні ұсыну.

- Қажет болған жағдайда, Жеткізуші есебінен сатып алынған қосалқы бөлшектерді ауыстырыңыз (өрт хабарлағыштары, қуат көздері, маршрутизаторлар және т.б.).

Күзет пультіне ауысу тегін

Тәулік бойы мониторинг

Топтын келу уақыты 10-15 минут.

Қызметті жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 31.12.2025 жылға дейін.

Техническая спецификация

по обслуживанию тревожной кнопки

Заказчик : КГКП «Детский сад «Балдәурен» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай

Место предоставления услуг: РК, АО, Бородулихинский район, с.Бородулиха, ул.Қажымұқан 12

Срок предоставления услуг: февраль – декабрь 2025 год

Срок начала предоставления услуг: февраль 2025 год

Поставщик обязан ежемесячно проводить диагностику тревожной кнопки, а также по требованию заказчика (в течение 24 часов) устранять возникающие неисправности.

Особые условия:

1 Услуга оказывается с помощью пульта центрального наблюдения, с выездом вооруженных групп быстрого реагирования (ГБР). Кнопка предоставляется охранным агентством.

Круглосуточный мониторинг.

Техническое обслуживание:

- Системы тревожной сигнализации;

- Оборудование для подключения к системе мониторинга предоставляется на все время обслуживания;

- Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуш и электронных счетов фактур.

- Тревожная сигнализация: Поставщик обязан производить плановую проверку 1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и тд.

- В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении трех рабочих дней.

- Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора.

- Предоставить дефектный акт при необходимости.

- При необходимости произвести замену запасных частей приобретенных за счет средств Поставщика (пожарных датчиков, блоков питания, маршрутизатор и других).

Переключение на пульт охраны бесплатно.

Круглосуточный мониторинг.

Время подъезда ГРБ в течение 10-15 мин.

Сроки поставки услуги: с момента подписания договора по 31.12.2025 года.