Деректер тізімі

дауыстық дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсету

Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Балдәурен» балабақшасы» КМК

Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Қажымұқан көшесі, 12 үй.

Қызмет көрсету мерзімі: 2025 жылдың ақпан-желтоқсаны

Қызметтің басталу күні: 2025 жылдың ақпаны

Жеткізуші ай сайын дауыстық ескерту жүйесін диагностикалауға, сондай-ақ тапсырыс берушінің өтініші бойынша (24 сағат ішінде) туындаған ақауларды жоюға міндетті.

Арнайы шарттар:

1.Дауыстық ескерту жүйесінің техникалық жарамды жағдайын бақылау.

2. Дауыстық хабарландыру жүйесінің жұмысында айналып өту кезінде анықталған ақауларды (ақаулы ілмектерді жою, спирт ерітіндісімен сүрту және т.б.) жою бойынша шараларды жедел қабылдау.

3. Жалпы жүйенің немесе дауыстық ескерту жүйесіне арналған жабдықтың бөлек бөлігінің істен шығуы (ақау) жағдайында қызмет көрсетуші ұйым Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп ақау актісін жасайды, онда қандай қосалқы бөлшектердің бар екені көрсетіледі. сәтсіз аяқталды және қандай себеппен бұзылу орын алды. Тұтастай алғанда жүйелерді немесе олардың жекелеген элементтерін (блоктар, бөлшектер) орнату, ауыстыру бойынша қызметтер техникалық қызмет көрсетудің жалпы құнына кіреді.

4. Техникалық қызмет көрсету дыбыстық ескерту жүйесінің техникалық құралдарын пайдаланудың барлық кезеңінде жұмыс жағдайында ұстау, жабдықты және тұтастай алғанда бүкіл кешенді тиісті, жұмысқа жарамды күйде ұстау, қауіпсіздіктің барлық талаптарына жауап беру бойынша жұмыстар кешеніне бағытталуы керек.

Қызметтер тізімі

1. Сырттай тексеру сиреналарды, дауыстық хабарлау қондырғыларын, дыбыс зорайтқыштарды, электрмен жабдықтауды механикалық зақымданудың, кірдің жоқтығына, бекіту беріктігіне, пломбалардың болуына, жұмыс режиміне, жарық индикаторына.

2. Негізгі және резервтік қуат көздерін бақылау, жұмыс кірісінен резервтік қуатқа автоматты түрде ауысуын тексеру.

- Ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын, жарық индикаторының жұмысқа жарамдылығын, қабылдау және басқару құрылғысында (дыбыстық хабарлау құрылғысы) пломбалардың болуын бақылау.

4. Жүйе өнімділігін бақылау.

- . Орнату құрамдас бөліктерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру (технологиялық бөлік; электрлік бөлік; сигналдық бөлік).

6. Алдын алу жұмыстары.

7. Қолмен (жергілікті, қашықтан) және автоматты режимдерде қондырғының жұмысын тексеру

Техническая спецификация

по обслуживанию системы голосового оповещения

Заказчик : КГКП «Детский сад «Балдәурен» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай

Место предоставления услуг: РК, АО, Бородулихинский район, с.Бородулиха, ул.Қажымұқан 12

Срок предоставления услуг: февраль – декабрь 2025 год

Срок начала предоставления услуг: февраль 2025 год

Поставщик обязан ежемесячно проводить диагностику системы голосового оповещения, а также по требованию заказчика (в течение 24 часов) устранять возникающие неисправности.

Особые условия:

1. Наблюдение за технически исправным состоянием системы голосового оповещения.

2. Оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей (устранение неисправностей шлейфов, протирка спиртовым раствором и т.д.) в работе системы голосового оповещения.

3. При поломке (неисправности) системы в целом или отдельной единицы оборудования системы голосового оповещения обслуживающая организация совместно с представителем Заказчика составляют дефектный акт, в котором указывается какие именно запасные части вышли из строя и по какой причине произошла поломка.  Услуги по установке, замене систем в целом или их отдельных элементов (блоков, деталей) включаются в общую стоимость на техническое обслуживание.

4. Обслуживание должно быть направлено на комплекс работ по поддержанию технических средств системы голосового оповещения в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации, поддержание оборудования и всего комплекса в целом в надлежащем, исправном состоянии, удовлетворяющем всем требованиям безопасности.

Перечень услуг

1.Внешний осмотр оповещателей, блоков голосового оповещения, громкоговорителей, блока питания на отсутствия механических повреждений, грязи, прочности крепления, наличие пломб, рабочего режима, световой индикации.

- Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе голосового оповещения).

- Контроль работоспособности системы.

- Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части; электротехнической части; сигнализационной части).

- Профилактические работы.

- Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах