2 қосымша

Приложение 2

**Техникалық ерекшелік**

**Техническая спецификация**

Газ қондырғыларға/ жабдықтарға/ жүйелерге/ аппараттарға/ газ құбырларына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/ оборудования/ систем/ аппаратов/ газопроводов

По адресу: БҚО Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылы, Хан Тәңірі көшесі 88

ЗКО Акжайкский район, поселок Тайпак, улица Хан Танири 88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование газопотребляющих систем/ Газ жүйелерінің атауы | Количество / Саны | Периодичность обслуживания в год/ Қызмет көрсету кезенділігі жылына |
| 1 | АОГВ ксг 12,5 | 1 | 2 |
| 2 | УГОП-16 | 1 | 2 |
| 3 | Газопровод | 6 | 1 |
| 4 | Кран | 2 | 1 |

Әлеуетті өнім беруші жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Әлеуетті өнім беруші жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін өнім берушіге тиесілі немесе

өз қаражаты есебінен сатып алынатын қажетті құралдарды, мүкәммалды және жабдықтарды

пайдалана отырып жүргізеді.

Потенциальный поставщик производит вышеуказанные виды услуги с использованием

необходимых средств, инвентаря и оборудования, принадлежащих Поставщику или

приобретаемых за счет собственных средств.

Қызмет көрсету мерзімі: Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде

Срок оказание услуг: В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора

Төлем шарты: Шот-фактура және көрсетілген қызмет актісіне сәйкес.

Условия платежа: В соответствии с счет-фактурой и акта выполненных работ

**Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора**

**Осы Техникалық ерекшелік заңды күшi бар және де келiсiм - шарттының ажырамас бөлiгi болып табылады**