Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытания по определению качества проведенных огнезащитных работ (древесины и материалов на ее основе). В соответствии с Приложением Б к СТ РК 615-1-2011 Общая площадь – 4040,2 кв.метра. Дать соответствующие документы | работа | 1 |

2-қосымша

Техникалық ерекшелік

| № | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өрттен қорғау жұмыстарын өткізудің сапасын анықтау бойынша сынақ (ағаш және оның негізіндегі материалдар). СТ РК 615-1-2011 Б қосымшасына сәйкес Жалпы алаңы – 4040,2 шаршы метр. | жұмыс | 1 |