Техникалық ерекшелігі

қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

Мектептің электр жабдықтарын профилактикалық сынау

2025-2026 жылға арналған.

Қызметтерді орындаушыға қойылатын талаптар:

Электрден қорғау құралдарын сынау жөніндегі стационарлық зертхананың болуы немесе жалға алуы.

* Электр жабдығын сынауды электр өлшеу зертханасының білікті қызметкерлері жүргізеді, бұл ретте – жұмыс жүргізушінің IV-ден төмен емес Тобы, бригада мүшесінің III-ден төмен емес Тобы болады

* Электр қондырғыларына сынақтар жүргізу Тапсырыс беруші тарапынан электр шаруашылығына жауапты адамның (немесе оның өкілінің) қадағалауымен жүргізіледі.

Сынақтар көлемде жүргізілуі тиіс:

- Сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу.

- Фаза-нөл циклінің кедергісін өлшеу.

- Арасында тізбектердің болуын тексеру тұйықтайтын заземляемыми элементтері.

- Жерге қосу контуры тогының ағуына кедергіні өлшеу.

- Оқшауланған тұтқалары мен диэлектрлік қолғаптары бар құралдың оқшаулауын сынау.

Сынақ нәтижелері бойынша ресімделуі тиіс:

* тиісті сынақ есептері;

* ақаулар туралы есеп.

Қызметтер уақтылы және сапалы көрсетілуі керек.

Орындаушы Тапсырыс беруші кәсіпорнының қолданыстағы ішкі тәртібінің, бақылау-өткізу режимінің, ішкі ережелер мен регламенттердің қағидаларын сақтайды.

Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары______________ Белогорцева М.С.  келісілді

Техническая спецификация

к договору о государственных закупках услуг

Профилактические испытания электрооборудования школы

на 2025-2026 год.

Требования к Исполнителю услуг:

•	Наличие или аренда стационарной лаборатории по испытанию электрозащитных средств.

•	Испытания электрооборудования проводят квалифицированные работники электроизмерительной лаборатории, при этом - производитель работ имеет группу не ниже IV, член бригады – группу не ниже III

•	Проведение испытаний электроустановок проходит под надзором ответственного за электрохозяйство (или его представителя) со стороны заказчика.

Испытания должны быть проведены в объёме:

- Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей.

- Измерение сопротивления петли фаза-нуль.

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

-  Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления.

- Испытание изоляции инструмента с изолированными рукоятками и диэлектрических перчаток.

По результатам испытаний должны быть оформлены:

•	соответствующие протоколы испытаний;

•	ведомость дефектов.

Услуги должны быть оказаны своевременно и качественно.

Исполнитель соблюдает правила действующего внутреннего распорядка предприятия Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и регламентов.

Согласовано Заместитель директора по АХЧ______________ Белогорцева М.С.