№ 2 қосымша

Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Қөрсетілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер атауы/ Наименование товаров, работ и услуг**  | **Техникалық ерекшелігі /Техническая спецификация** |
| Газ қондырғыларға/жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования |  2025 жылы Алға ауданы Бесқоспа ауылдық округі әкімдігінің газ қондырғыларына/жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 1.Төмен қысымды жерүсті газ құбыры трассасын айналып өту 2.Жану камерасын, турбулизаторларды тазалау 3.Газ қыздырғышын тексеру және диагностикалау 4.Газ редукторының сүзгісін тазалау. 5.Тұтандырғыш және ионизациялық электродты реттеу 6.Кеңейту ыдысын тексеру және реттеу 7. Тартқышты басқару сенсорын тексеру және диагностикалау 8.Қызып кету, су деңгейі, температура датчиктерін тексеру Нәтижелер тиісті құжаттармен ресімделеді, қызметтер жылу беру маусымы кезеңінде көрсетіледі.Қызметтерді сертификатталған мамандандырылған ұйым, көрсетуі керек.Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования акимата Бескоспинского сельского округа Алгинского района в 2025 году.1.Обход трассы надземного газопровода низкого давления2.Чистка камеры сгорания, тублолизаторов3.Проверка и диагностика газовой горелки4.Чистка фильтра газового редуктора.5.Регулировка зажигающего и ионизационного электрода6.Проверка и регулировка расширительного бака7. Проверка и диагностика датчика контроля тяги8.Проверка датчиков перегрева, уровня воды, температурыРезультаты оформляются соответствующими документами, услуги оказываются в период отопительного сезона.Услуги должны быть оказаны аттестованной специализированной организацией. |