Приложение 2

Техническая  спецификация

Услуга по техническому обслуживанию газовых автономных котлов

Место оказания услуг:Атырауская область, Махамбетский район, с.Сарайчик ул.Шакликова №38

Средства предусмотрены на годовое обслуживание

| Наименование оборудования | Марка оборудования | количество | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел отопительный работающий на природном газе | ЧЕИЛЬ БОЙЛЕР SNS4000 220вт | 1 | Техническое обслуживание котлов, устранение аварий,а также осуществляют текущий ремонт По результатам проделанных работ представлять Заказчику подробный технический отчет о состоянии оборудования, выявленных недостатках и выполненной работе с приложением фотоматериалов. Осмотр объекта 2 раза в месяц через каждые 15 дней. Устранение неисправностей, повреждений в работе газовых котлов в течение 1-го часа после заявки заказчика. В соответствии с законодательством, наличие соответствующих документов на занятие данного вида деятельности. - Замена вышедшего из строя оборудования |
| Котел отопительный работающий на природном газе | КВА 100/400 220 вт | 2 |  |

Общие требования к выполнению услуг:

- своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и работ по ремонту газовых котлов;

- в случае невозможности к восстановлению газового котла Исполнитель обязан предоставить «Акт заключение» о невозможности ремонта;

- Исполнитель обязан предоставить гарантию на выполненные ремонтные работы сроком на 12 месяцев.

В случае обнаружения неисправности деталей необходимо произвести их замену за счет собственных средств Поставщика, без дополнительных затрат для Заказчика.

| - Услуги по техническому обслуживанию проводятся ежемесячно. - В стоимость услуг входят все необходимые материалы и запасные части. Срок оказания услуги в течение 2025года. |  |
| --- | --- |

2 Қосымша

Техникалық ерекшелігі

Газ автономды қазандықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет

Қызмет көрсету орны: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Сарайшық ауылы, Шакликов көшесі №38

Жылдық қызмет көрсетуге қаражат қарастырылған

| Жабдықтың атауы | Жабдықтың маркасы | дана | Қызмет сипаттамасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел отопительный работающий на природном газе | ЧЕИЛЬ БОЙЛЕР SNS4000 220вт | 1 | - Қазандықтарға техникалық қызмет көрсету, аварияларды жою, сондай-ақ ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады - Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге жабдықтың жай-күйі, анықталған кемшіліктер және фотоматериалдар қоса берілген орындалған жұмыс туралы егжей-тегжейлі техникалық есеп беру. - Нысанды айына 2 рет әр 15 күн сайын тексеру. - Газ қазандықтарының жұмысындағы ақауларды, зақымдануларды Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 1 сағат ішінде жою. - Заңнамаға сәйкес осы қызмет түрімен айналысуға тиісті құжаттардың болуы. - Істен шыққан жабдықтарын ауыстыру. |
| Котел отопительный работающий на природном газе | КВА 100/400 220 вт | 2 |  |

Қызметтерді орындауға қойылатын жалпы талаптар:

- газ қазандықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын уақтылы және сапалы орындау;

- газ қазандығын қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушы жөндеу мүмкін еместігі туралы "қорытынды актісін" ұсынуға міндетті;

- Орындаушы орындалған жөндеу жұмыстарына 12 ай мерзімге кепілдік беруге міндетті.

Бөлшектердің ақаулығы анықталған жағдайда оларды Тапсырыс беруші үшін қосымша шығынсыз өнім берушінің өз қаражаты есебінен ауыстыру қажет.

- Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер ай сайын жүргізіледі.

- Қызметтердің құнына барлық қажетті материалдар мен қосалқы бөлшектер кіреді.

Қызмет көрсету мерзімі 2025 жыл.