Приложение 2

**Техническая спецификация**

**Услуга по техническому обслуживанию газовых автономных котлов**

**Место оказания услуг:**Атырауская область, Махамбетский район, с.Сарайчик ул.Шакликова №38

**Средства предусмотрены на годовое обслуживание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Марка оборудования** | **количество** | **Характеристика услуг** |
| Котел отопительный работающий на природном газе  | ЧЕИЛЬ БОЙЛЕР SNS4000 220вт  | 1 | Техническое обслуживание котлов, устранение аварий,а также осуществляют текущий ремонтПо результатам проделанных работ представлять Заказчику подробный технический отчет о состоянии оборудования, выявленных недостатках и выполненной работе  с приложением фотоматериалов.Осмотр объекта 2 раза в месяц через каждые 15 дней.Устранение неисправностей, повреждений в работе газовых котлов в течение 1-го часа после заявки заказчика. В соответствии с законодательством, наличие соответствующих документов на занятие данного вида деятельности.- Замена вышедшего из строя оборудования |
| Котел отопительный работающий на природном газе  | КВА 100/400 220 вт | 2 |

Общие требования к выполнению услуг:

* своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и работ по ремонту газовых котлов;
* в случае невозможности к восстановлению газового котла Исполнитель обязан предоставить «Акт заключение» о невозможности ремонта;
* Исполнитель обязан предоставить гарантию на выполненные ремонтные работы сроком на 12 месяцев.

В случае обнаружения неисправности деталей необходимо произвести их замену за счет собственных средств Поставщика, без дополнительных затрат для Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| - Услуги по техническому обслуживанию проводятся ежемесячно. - В стоимость услуг входят все необходимые материалы и запасные части.Срок оказания услуги в течение 2025года. |  |
|  |  |

2 Қосымша

**Техникалық ерекшелігі**

**Газ автономды қазандықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет**

**Қызмет көрсету орны:** Атырау облысы, Махамбет ауданы, Сарайшық ауылы, Шакликов көшесі №38

**Жылдық қызмет көрсетуге қаражат қарастырылған**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Жабдықтың атауы** | **Жабдықтың маркасы** | **дана** | **Қызмет сипаттамасы** |
| Котел отопительный работающий на природном газе  | ЧЕИЛЬ БОЙЛЕР SNS4000 220вт  | 1 | * Қазандықтарға техникалық қызмет көрсету, аварияларды жою, сондай-ақ ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады
* Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге жабдықтың жай-күйі, анықталған кемшіліктер және фотоматериалдар қоса берілген орындалған жұмыс туралы егжей-тегжейлі техникалық есеп беру.
* Нысанды айына 2 рет әр 15 күн сайын тексеру.
* Газ қазандықтарының жұмысындағы ақауларды, зақымдануларды Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 1 сағат ішінде жою.
* Заңнамаға сәйкес осы қызмет түрімен айналысуға тиісті құжаттардың болуы.
* Істен шыққан жабдықтарын ауыстыру.
 |
| Котел отопительный работающий на природном газе  | КВА 100/400 220 вт | 2 |

Қызметтерді орындауға қойылатын жалпы талаптар:

- газ қазандықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын уақтылы және сапалы орындау;

- газ қазандығын қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушы жөндеу мүмкін еместігі туралы "қорытынды актісін" ұсынуға міндетті;

- Орындаушы орындалған жөндеу жұмыстарына 12 ай мерзімге кепілдік беруге міндетті.

Бөлшектердің ақаулығы анықталған жағдайда оларды Тапсырыс беруші үшін қосымша шығынсыз өнім берушінің өз қаражаты есебінен ауыстыру қажет.

- Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер ай сайын жүргізіледі.

- Қызметтердің құнына барлық қажетті материалдар мен қосалқы бөлшектер кіреді.

Қызмет көрсету мерзімі 2025 жыл.