Техникалық ерекшелігі

қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025/2026 ж.ж.күзгі-қысқы кезеңде жұмысқа дайындық бойынша электр және жылу пайдалану қондырғыларын сараптамалық тексеру

Рұқсат құжаттарының болуы:

1. Энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама ("энергетикалық сараптаманы жүзеге асыру үшін сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарды бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы № 218 бұйрығының талаптарына сәйкес 1-санат)

2. Сарапшылардың болуы:

-энергетика саласында жоғары кәсіптік білімі бар, электр қауіпсіздігі бойынша 5 топқа (кемінде 2 адам) және тұтынушылардың жылу пайдалану қондырғыларын ТПЕ мен ТПЕ аттестатталған (кемінде 2 адам);

Қызмет көрсетілгеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге энергетикалық сараптама қорытындысын ұсыну.

Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары______________ Белогорцева М.С..  келісілді

Техническая спецификация

к договору о государственных закупках услуг

Экспертное обследование электрических и теплоиспользующих установок по подготовке к работе в осенне-зимний период. Паспорт тготовности школы к отопительному сезону. 2025/2026г.г.

Наличие разрешительных документов:

1. Уведомление о начале или прекращении деятельности на проведение энергетической экспертизы (1 категория в соответствии с требованиями приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 218 «Об утверждении Требований к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы»)

2.   Наличие экспертов:

- имеющих высшее профессиональное образование в области энергетики,  аттестованных на 5 группу по электробезопасности (не менее 2-х человек) и ПТБ и ПТЭ теплоиспользующих установок потребителей (не менее 2-х человек);

После оказания услуг в течение 3-х рабочих дней предоставить Заказчику: Заключение энергетической экспертизы.

Паспорт готовности школы к отопительному сезону.

Согласовано Заместитель директора по АХЧ______________ М.С.Белогорцева.