Спецификация

По профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления.

| Наименование | Услуга по профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления. |
| --- | --- |
| Что входит в услугу | Замер сопротивления изоляции электросиловых линий, замер контура заземления. Внешний осмотр составных частей электроустановки, автоматов на отсутствии механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, тестирование. |
| Дополнительная характеристика | Услуга по по профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления. |
| Количество | 1 |
| Единица измерения | Одна услуга |

Срок оказания услуг: с даты вступления договора в силу до 31 декабря 2025 года по заявке заказчика

Место оказания услуг: Жетысуская область, город Талдыкорган, микрорайон ВОСТОЧНЫЙ, 23

Спецификация

Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау бойынша.

| Атауы | Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау жөніндегі қызмет. |
| --- | --- |
| Қызметке не кіреді | Электр күштік желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге тұйықтау контурын өлшеу. Электр қондырғысының құрамдас бөліктерін, автоматтарды механикалық зақымданулар, бекіту беріктігі жоқ жерде сыртқы тексеру, ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын бақылау, тестілеу. |
| Қосымша сипаттама | Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау жөніндегі қызмет. |
| Саны | 1 |
| Единица измерения | Бір қызмет |

Қызмет көрсету мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Қызмет көрсету орны: Жетісу  облысы, Талдықорған қаласы, ВОСТОЧНЫЙ шағын ауданы, 23