Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025  года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц - 6 шт, лестничных маршей с площадками и ограждений кровли с выдачей актов и протоколов испытаний | Услуги по испытанию пожарной, наружной, маршевой лестницы с ограждением. с выдачей актов и протоколов испытаний. Проведение испытания включает в себя: Проверку основных размеров пожарных лестниц; Визуальную проверку целостности конструкций и их креплений; Проверку качества сварных швов пожарных лестниц; Проверку качества защитных покрытий; Испытание ступеней пожарных лестниц на прочность; Испытание балок крепления пожарных лестниц на прочность; Испытание площадок и маршей пожарных лестниц прочность; Требования к поставщику: Наличие аттестата аккредитации на выполнение данного вида испытаний, либо соглашение или договора совместной деятельности с аккредитованной лабораторией. По завершению работ поставщик предоставляет следующие документы: Протокол испытания, аттестат аккредитаций испытательной лабораторий, область аккредитаций зарегистрированную в реестре субъектов аккредитаций. |

2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сыртқы өрт баспалдақтарын сынау бойынша қызметтер – 6 дана, сынақ хаттамалары мен есептерін бере отырып, баспалдақтардың алаңшалары мен шатыр қоршаулары. | Сыртқы өрт баспалдақтарын сынау. Сынақты өткізу мыналарды қамтиды: Өрт сатыларының негізгі мөлшерін тексеру; Құрылымдар мен олардың бекітпелерінің тұтастығын визуалды тексеру; Өрт сатыларының дәнекерленген тігістерінің сапасын тексеру; Қорғаныс жабындарының сапасын тексеру; Өрт сатыларының сатыларын беріктікке сынау; Өрт сатыларын бекіту арқалықтарын беріктікке сынау; Өрт сатыларының алаңдары мен шерулерін сынау беріктік; Жеткізушіге қойылатын талаптар: Сынақтардың осы түрін орындауға арналған аккредиттеу аттестатының не аккредиттелген зертханамен бірлескен қызмет келісімінің немесе шартының болуы. Жұмыс аяқталғаннан кейін өнім беруші келесі құжаттарды ұсынады: Сынақ хаттамасы, сынақ зертханасын аккредиттеу аттестаты, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу саласы. |